- DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84

Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13. (16G00093) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  direttiva  2014/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle

legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione

sul mercato di strumenti di misura (rifusione);

Vista la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione  del  31

ottobre 2014 che modifica l'allegato III della  direttiva  2014/32/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il  campo

di portata dei contatori d'acqua;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in

particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in

particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numeri 19) e 54);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  e  successive

modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli

strumenti di misura;

Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  28,  recante

disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007,  n.  22,  di  attuazione  della  direttiva  2004/22/CE

relativa agli strumenti di misura;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  maggio

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 170  del  23  luglio  2010,  recante  attuazione  della  direttiva

2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009  che  modifica  la

direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa

agli strumenti di misura;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri

e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22

1. Al decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:

«Attuazione della direttiva 2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di

misura, e della direttiva  2014/32/UE  del  26  febbraio  2014,  come

modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,

concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

(rifusione), che ne dispone l'abrogazione.»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «allegati  specifici»

sono inserite le seguenti: « da III a XII, di seguito  «gli  allegati

specifici degli strumenti»; le parole: «e  trasformatori  di  misura»

sono soppresse; la parola: «calore»  e'  sostituita  dalle  seguenti:

«energia termica»;

c) all'articolo 1, comma 2, le  parole:  «commercializzazione  e»

sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione sul mercato o»;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono  norma

specifica relativamente ai requisiti sull'immunita'  elettromagnetica

ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di  attuazione

dell'articolo  2,  paragrafo  3,  della  direttiva   2014/30/UE   del

Parlamento europeo e del  Consiglio.  Le  disposizioni  nazionali  di

attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi  anche

agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione.»;

e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende

per:

a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni

di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;

b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato  negli

allegati specifici degli strumenti che funziona in modo  indipendente

e che costituisce  uno  strumento  di  misura,  unitamente  ad  altre

sottounita', con cui e' compatibile, o con uno  strumento  di  misura

con cui e' compatibile;

c) "controlli metrologici legali":  i  controlli  per  motivi  di

interesse pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine

pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse  e  diritti,

tutela dei  consumatori  e  lealta'  delle  transazioni  commerciali,

intesi a verificare che uno strumento  di  misura  sia  in  grado  di

svolgere le funzioni cui e' destinato;

d) "documento  normativo":  un  documento  contenente  specifiche

tecniche adottate dall'Organizzazione  internazionale  di  metrologia

legale;

e) "messa a  disposizione  sul  mercato":  la  fornitura  di  uno

strumento di misura per la distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  nel

mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale,  a  titolo

oneroso o gratuito;

f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno

strumento di misura sul mercato dell'Unione;

g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di  uno  strumento

di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era

destinato;

h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno

strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul

mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in  servizio

per i propri scopi;

i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica  o  giuridica

stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato

scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a

determinati compiti;

l)  "importatore":  la  persona  fisica  o  giuridica   stabilita

nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione  uno  strumento  di

misura originario di un Paese terzo;

m) "distributore": la persona fisica o giuridica  presente  nella

catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che

mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;

n) "operatori economici":  il  fabbricante,  l'importatore  e  il

distributore;

o) "specifica tecnica": un documento che  prescrive  i  requisiti

tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare;

p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui  all'articolo

2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

q) "accreditamento": accreditamento quale  definito  all'articolo

2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

r) "organismo nazionale di accreditamento":  organismo  nazionale

di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento

(CE) n. 765/2008;

s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare

il rispetto dei requisiti essenziali del  presente  decreto  relativi

agli strumenti di misura;

t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che

svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,

prove, certificazioni e ispezioni;

u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la  restituzione

di   uno   strumento   di   misura   gia'   messo   a    disposizione

dell'utilizzatore finale;

v) "ritiro":  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a

disposizione sul mercato di uno strumento di  misura  presente  nella

catena di fornitura;

z)  "normativa  di  armonizzazione  dell'Unione":  la   normativa

dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei

prodotti;

aa)  "marcatura  CE":  una  marcatura  mediante   la   quale   il

fabbricante  indica  che  lo  strumento  di  misura  e'  conforme  ai

requisiti applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione

dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;

f) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  con  gli

opportuni adattamenti alle sottounita'  per  le  quali  gli  allegati

specifici  degli  strumenti   stabiliscono   i   relativi   requisiti

essenziali.».

g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art.   4-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto

dell'immissione sul mercato  o  della  messa  in  servizio  dei  loro

strumenti di  misura,  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati

progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui

all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento.

2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui

all'articolo  8  ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura   di

valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  7.  Qualora  la

conformita' di uno strumento di misura alle prescrizioni  applicabili

del presente decreto sia stata dimostrata mediante tale procedura  di

valutazione   della   conformita'   i   fabbricanti   redigono    una

dichiarazione di conformita' UE e appongono  la  marcatura  CE  e  la

marcatura metrologica supplementare.

3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la

dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla

data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure

necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere

conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto

delle modifiche della progettazione  o  delle  caratteristiche  degli

strumenti di misura, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate,

dei  documenti  normativi  o  di  altre   specifiche   tecniche   con

riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' di uno  strumento

di misura. Ove necessario in  considerazione  dei  rischi  presentati

dallo strumento  di  misura,  i  fabbricanti  eseguono  una  prova  a

campione sullo strumento di misura messo a disposizione sul  mercato,

esaminano i reclami,  gli  strumenti  di  misura  non  conformi  e  i

richiami degli strumenti di  misura,  mantengono,  se  del  caso,  un

registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale

monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che sugli  strumenti  di  misura  che

hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di  lotto  o

di  serie  oppure  qualsiasi   altro   elemento   che   ne   consenta

l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o  la  natura  dello

strumento di misura non lo consentano, che le informazioni prescritte

siano fornite in un documento di accompagnamento dello  strumento  di

misura ed eventualmente sull'imballaggio, conformemente al punto  9.2

dell'allegato I.

6. I fabbricanti indicano sullo strumento il  loro  nome,  la  loro

denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e

l'indirizzo postale al quale possono essere contattati,  oppure,  ove

cio' non sia possibile, in  un  documento  di  accompagnamento  dello

strumento di misura ed eventualmente sull'imballaggio,  conformemente

al punto 9.2 dell'allegato I. L'indirizzo indica un  unico  punto  in

cui il fabbricante puo' essere contattato. Le  informazioni  relative

al contatto sono redatte anche in una lingua facilmente comprensibile

per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato.

7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura che  hanno

immesso sul mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione

di conformita' UE e da istruzioni  e  informazioni  conformemente  al

punto 9.3 dell'allegato I, in  lingua  italiana.  Tali  istruzioni  e

informazioni, al  pari  di  qualunque  etichettatura,  devono  essere

chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  uno

strumento di misura da essi immesso sul mercato non  e'  conforme  al

presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive

necessarie  per  rendere  conforme  tale  strumento  di  misura,  per

ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  lo

strumento di misura presenta un rischio, i fabbricanti  ne  informano

immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri

in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,

indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e

qualsiasi misura correttiva presa.

9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura al

presente decreto, in una lingua che puo' essere  facilmente  compresa

da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia,

in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a

qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli

strumenti di misura da essi immessi sul mercato.

Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'

nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo  4-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di

redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo  4-bis,  comma

2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel

mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al

rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di

vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la

documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui

lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato;

b) su richiesta motivata di  un'autorita'  nazionale  competente,

fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione

necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento;

c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro

richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi

presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato.

Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori

immettono sul mercato solo gli strumenti di misura conformi.

2. Prima di  immettere  uno  strumento  di  misura  sul  mercato  o

metterlo in servizio, gli importatori assicurano che  il  fabbricante

abbia  eseguito  l'appropriata   procedura   di   valutazione   della

conformita' di cui all'articolo 7. Essi assicurano che il fabbricante

abbia preparato la documentazione tecnica,  che  sullo  strumento  di

misura sia  apposta  la  marcatura  CE  e  la  marcatura  metrologica

supplementare, che lo strumento di misura  sia  accompagnato  da  una

copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e   dai   documenti

prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le  prescrizioni  di

cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene  o  ha

motivo di ritenere che uno strumento di misura non  sia  conforme  ai

requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati  specifici

dello strumento di misura, non immette lo  strumento  di  misura  sul

mercato ne' lo mette in funzione fino a quando  non  sia  stato  reso

conforme. Inoltre, quando lo strumento di misura presenta un rischio,

l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita'  di  vigilanza

del mercato.

3. Gli importatori indicano sullo strumento di misura il loro nome,

la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio

registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati

oppure,  ove  cio'  non   sia   possibile,   in   un   documento   di

accompagnamento  dello   strumento   di   misura   ed   eventualmente

sull'imballaggio, conformemente al  punto  9.2  dell'allegato  I.  Le

informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

4. Gli importatori garantiscono che  lo  strumento  di  misura  sia

accompagnato da istruzioni e informazioni conformemente al punto  9.3

dell'allegato I, in lingua italiana.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento di misura

e'  sotto   la   loro   responsabilita',   le   sue   condizioni   di

immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettono  a  rischio  la  sua

conformita' ai requisiti essenziali di  cui  all'allegato  I  e  agli

allegati specifici dello strumento.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione delle  prestazioni

di uno strumento di misura, gli  importatori  eseguono  una  prova  a

campione sugli strumenti di misura messi a disposizione sul  mercato,

esaminano i reclami,  gli  strumenti  di  misura  non  conformi  e  i

richiami degli strumenti di  misura,  mantengono,  se  del  caso,  un

registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale

monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno

strumento di misura da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al

presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive

necessarie  per  rendere  conforme  tale  strumento  di  misura,  per

ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  lo

strumento di misura presenti un rischio, gli importatori ne informano

immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri

in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,

indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e

qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo  strumento  di

misura e' stato immesso sul mercato  gli  importatori  mantengono  la

dichiarazione di conformita' UE a  disposizione  delle  autorita'  di

vigilanza del mercato; garantiscono inoltre  che,  su  richiesta,  la

documentazione tecnica e' messa a disposizione di tali autorita'.

9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura in

una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti

immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale

autorita', su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione  intrapresa  per

eliminare i rischi presentati  dagli  strumenti  di  misura  da  essi

immessi sul mercato.

Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono

uno strumento di misura a disposizione sul mercato o in  servizio,  i

distributori si comportano con la dovuta diligenza  ed  applicano  le

prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere uno strumento  di  misura  a  disposizione  sul

mercato o in servizio, i distributori verificano che  esso  rechi  la

marcatura CE  e  la  marcatura  metrologica  supplementare,  che  sia

accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE  e  dai  documenti

prescritti e dalle istruzioni e informazioni conformemente  al  punto

9.3 dell'allegato  I,  in  una  lingua  che  puo'  essere  facilmente

compresa dagli utilizzatori finali  nello  Stato  membro  in  cui  lo

strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato o in

servizio e, per il mercato italiano, in lingua  italiana,  e  che  il

fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni  di

cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo

4-quater, comma 3.  Il  distributore,  se  ritiene  o  ha  motivo  di

ritenere che uno strumento di misura non  e'  conforme  ai  requisiti

essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello

strumento di misura, non mette lo strumento di misura a  disposizione

sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso  conforme.

Inoltre,  se  lo  strumento  di  misura  presenta  un   rischio,   il

distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'

di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento di  misura

e'  sotto   la   loro   responsabilita',   le   sue   condizioni   di

immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettono  a  rischio  la  sua

conformita' ai requisiti essenziali di  cui  all'allegato  I  e  agli

allegati specifici dello strumento.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  uno

strumento di misura da essi messo a disposizione sul mercato  non  e'

conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le  misure

correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di  misura,

per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  lo

strumento di misura presenta un rischio, i distributori ne  informano

immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri

in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,

indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e

qualsiasi misura correttiva presa.

5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di

un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le

informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,

necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento  di  misura.

Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione

intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dagli  strumenti  di

misura da essi immessi sul mercato.

Art.  4-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si

applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o

distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto

ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo

4-bis quando immette sul mercato  uno  strumento  di  misura  con  il

proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misura

gia' immesso sul mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la

conformita' al presente decreto.

Art. 4-septies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.

Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne

fanno richiesta:

a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di

misura;

b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito  strumenti  di

misura.

2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le

informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono

stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni  dal  momento

in cui essi hanno fornito strumenti di misura.»;

h) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono abrogati;

i) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Messa a disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -

1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione  sul  mercato  o

messi in servizio per le funzioni di misura di  cui  all'articolo  1,

comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto.

2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni,  dimostrazioni  o

eventi simili, e' consentita l'esposizione di strumenti di misura non

conformi al disposto del presente decreto, purche'  sia  indicato  in

modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che  non  possono

essere messi a disposizione sul mercato o messi in  servizio  per  le

funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finche'  non  sono

resi conformi.»;

l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Procedure di  valutazione  della  conformita').  -  1.  La

conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso

applicabili e' effettuata applicando, a scelta del  fabbricante,  una

delle   procedure   di   valutazione   della   conformita'   elencate

nell'allegato specifico dello strumento.

2. Le procedure di valutazione  della  conformita'  sono  stabilite

nell'allegato II.

3. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di

valutazione di conformita' di cui al comma  1  sono  redatti  in  una

lingua ufficiale dello Stato membro in cui e'  stabilito  l'organismo

notificato che esegue tale  valutazione  di  conformita',  o  in  una

lingua accettata da tale organismo.»;

m) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «correttamente

tarati» sono sostituite dalle seguenti:  «correttamente  regolati»  e

all'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, le parole:  «identificazione  dello  strumento»

sono sostituite dalle seguenti: «identificazione  del  tipo  o  dello

strumento di misura»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i disegni di

progettazione  e  di  fabbricazione,  nonche'  i  piani  relativi   a

componenti, sottounita', circuiti ed altre simili parti;»;

3) nella lettera f), le  parole:  «o  dei  documenti  normativi

previsti all'articolo  10,  applicati  in  tutto  o  in  parte»  sono

sostituite dalle seguenti: «armonizzate  o  dei  documenti  normativi

previsti all'articolo 12, applicati  in  tutto  o  in  parte,  i  cui

riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea»;

4) nella lettera  g),  le  parole:  «le  norme  o  i  documenti

normativi previsti all'articolo 12» sono sostituite  dalle  seguenti:

«le norme armonizzate o i documenti normativi  previsti  all'articolo

12, compreso un elenco delle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche

applicate»;

5) nella lettera i), le parole: «lo strumento» sono  sostituite

dalle seguenti: «il tipo o lo strumento» e le parole «di calore» sono

sostituite dalle seguenti: «di energia termica»;

6) nella lettera l), le parole: «attestati di esame CE del tipo

o gli attestati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «certificati  di

esame CE del tipo o i certificati»;

n) all'articolo 8, comma  5,  le  parole:  «ove  possibile»  sono

sostituite dalle seguenti «se del caso»;

o) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

«Art.  8-bis  (Dichiarazione  di   conformita'   UE).   -   1.   La

dichiarazione di conformita' UE attesta  il  rispetto  dei  requisiti

essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello

strumento.

2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui

all'allegato XIII, contiene gli elementi specificati  nei  pertinenti

moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'

tradotta in lingua italiana.

3. Se allo strumento di misura si applicano piu'  atti  dell'Unione

che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene  compilata

un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi

atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti

dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume

la responsabilita' della conformita'  dello  strumento  ai  requisiti

stabiliti dal presente decreto.»;

p) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica  ed

autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione

e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in

qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma

del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'

individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale

responsabile  dell'elaborazione   ed   attuazione   delle   procedure

necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di

valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sugli  organismi

notificati, oltre che del rispetto delle  disposizioni  dell'articolo

9-ter.

2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione

della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,

nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai

sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008

dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi

dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione

degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto

l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo

corredata del relativo certificato di accreditamento.

3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo

periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale

di accreditamento  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono

regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli

stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per

quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta

soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle

proprie attivita'.

4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena

responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma

3.

5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di

notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'

l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di

valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative

attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli

organismi di valutazione della conformita';

b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'

delle attivita';

c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un

organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone

competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli

organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza

commerciali o su base concorrenziale;

e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti

sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione

europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica

degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo

degli organismi notificati, i nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle

stesse.»;

q) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e

presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo

di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai

commi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a

norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'

giuridica.

3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo

terzo indipendente dall'organizzazione o dallo  strumento  di  misura

oggetto di valutazione. Un organismo appartenente  a  un'associazione

d'imprese o a una federazione professionale che  rappresenta  imprese

coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella  fornitura,

nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di strumenti di

misura che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del  genere,

a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza  di

qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti

dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'

non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,

ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'

l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione  degli  strumenti

sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di

questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli  strumenti  di  misura

valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di

valutazione della conformita' o l'uso di tali strumenti di misura per

scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita',  i  suoi

alti  dirigenti  e  il  personale  addetto  alla  valutazione   della

conformita' non intervengono direttamente nella progettazione,  nella

fabbricazione  o  nella   costruzione,   nella   commercializzazione,

nell'installazione,  nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli

strumenti di misura, ne' rappresentano i soggetti impegnati  in  tali

attivita'. Non intraprendono alcuna attivita'  che  possa  essere  in

conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la  loro  integrita'

per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per

cui sono notificati. Cio'  vale  in  particolare  per  i  servizi  di

consulenza.  Cio'  non  preclude  la  possibilita'  di   scambio   di

informazioni tecniche tra il fabbricante e  l'organismo.  L'organismo

di valutazione della conformita' garantisce che  le  attivita'  delle

sue affiliate o dei suoi subappaltatori  non  si  ripercuotano  sulla

riservatezza,  sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'   delle   sue

attivita' di valutazione della conformita'.

5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale

eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il

massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e

sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di

ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i

risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da

persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali

attivita'.

6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di

eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'

assegnatigli in base all'allegato II e per cui e'  stato  notificato,

indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso

o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per

ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o

categoria di strumenti di misura per i  quali  e'  stato  notificato,

l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e

appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';

b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle

quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la

trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una

politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge

in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre

attivita';

c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente

conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della

sua struttura, del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  dello

strumento in questione e della natura di massa o seriale del processo

produttivo.

7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi

necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e

amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della

conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione

della conformita' dispone di quanto segue:

a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include

tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle

quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato

notificato;

b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle

valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali

valutazioni;

c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti

essenziali di cui all'allegato  I,  delle  norme  armonizzate  e  dei

documenti normativi applicabili e delle disposizioni pertinenti della

normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea   nonche'   delle

normative nazionali;

d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti

atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione

della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto

allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La

remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo

svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende

dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali

valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un

contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le

caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello

sviluppo economico. Fino all'adozione di  tale  decreto  le  relative

polizze assicurative hanno un massimale non inferiore a  tre  milioni

di euro  per  i  rischi  derivanti  dall'esercizio  di  procedure  di

valutazione della conformita' e, per gli altri aspetti  si  applicano

le indicazioni al riguardo  previste  nella  direttiva  del  Ministro

delle attivita' produttive del 19  dicembre  2002,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'

e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a

conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato II

o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che

nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita

le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.

11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle

attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo

di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della

pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o

garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della

conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le

decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti

nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui

riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'

considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo

nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali

prescrizioni.

Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).

- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici

connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a

un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata

rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa  di

conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo

nazionale di accreditamento.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'

delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi

siano stabiliti.

3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da

un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero

dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento

i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche

del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi

ultimi a norma dell'allegato II.

Art. 9-quater (Organismi interni accreditati). -  1.  Un  organismo

interno accreditato puo' essere utilizzato per svolgere attivita'  di

valutazione della conformita' per l'impresa di cui fa parte  ai  fini

dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo  C2

dell'al legato II. Tale organismo costituisce una  parte  separata  e

distinta  dell'impresa  e  non  partecipa  alla  progettazione,  alla

produzione, alla fornitura, all'installazione,  all'utilizzo  o  alla

manutenzione degli strumenti di misura che valuta.

2. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:

a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;

b)  esso  e  il  suo  personale  sono  identificabili  a  livello

dell'organizzazione e s'iscrivono  all'interno  dell'impresa  di  cui

fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialita'

e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento;

c)  ne'  esso  ne'  il  suo  personale  sono  responsabili  della

progettazione,     della     fabbricazione,     della      fornitura,

dell'installazione, del  funzionamento  o  della  manutenzione  degli

strumenti di misura che valutano e non partecipano ad  attivita'  che

possano pregiudicare la loro indipendenza di  giudizio  o  integrita'

nelle attivita' di valutazione che svolgono;

d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di  cui  fa

parte.

3. L'organismo interno accreditato non  e'  notificato  agli  Stati

membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo

nazionale   di   accreditamento   fornisce   informazioni   sul   suo

accreditamento al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9-quinquies (Procedura di notifica). - 1. Il  Ministero  dello

sviluppo  economico  autorizza  e  notifica  solo  gli  organismi  di

valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni  di  cui

all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione europea

e agli altri Stati membri utilizzando  lo  strumento  elettronico  di

notifica elaborato e gestito dalla Commissione.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti

di autorizzazione rilasciati  agli  organismi  di  valutazione  della

conformita'.

2. La notifica include le informazioni relative al tipo o  ai  tipi

di strumenti di misura per cui ciascun organismo e'  stato  designato

e, se del caso  alle  classi  di  accuratezza  a  cui  appartiene  lo

strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura  e  ad

ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della

notifica.  La  notifica  include  tutti  i  dettagli  riguardanti  le

attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di

valutazione della conformita' e gli strumenti di misura  interessati,

nonche' la relativa attestazione di competenza.

3.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un

organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte

della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane

dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo

notificato ai fini del presente decreto.

4. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e

gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate

successivamente alla notifica.

5. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su

tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione

dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza

di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'

sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla

Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base

della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in

questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato

non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,

il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive

necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della

Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.

Art. 9-sexies (Obblighi  operativi  degli  organismi  notificati  e

ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati

eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle

procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II.

2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo

proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.

Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro

attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,

del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di

complessita' della tecnologia dello strumento in  questione  e  della

natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'

rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione

necessari per la conformita' dello strumento di  misura  al  presente

decreto.

3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti

essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello

strumento, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi

o le altre specifiche  tecniche  non  sono  stati  rispettati  da  un

fabbricante,  chiede  a  tale  fabbricante  di  prendere  le   misure

correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.

4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della

conformita' successivo al rilascio di un  certificato  riscontra  che

uno strumento di misura non e' piu' conforme chiede al fabbricante di

prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o

ritira il certificato.

5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il

risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira

i certificati, a seconda dei casi.

6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere

espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita

dall'organismo nazionale di accreditamento.»;

r) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Domanda di notifica). -  1.  L'organismo  di  valutazione

della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda

di  autorizzazione  e  di  notifica  al  Ministero   dello   sviluppo

economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da

una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del

modulo  o  dei  moduli  di  valutazione  della  conformita'  e  dello

strumento o degli strumenti per i quali tale  organismo  dichiara  di

essere  competente,  nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento

rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che

l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle

prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.»;

s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Modifiche delle notifiche). - 1. Qualora sulla base della

sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o

in altro modo e' accertato che un organismo notificato  non  e'  piu'

conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis o non adempie ai

suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico limita, sospende

o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della  gravita'

del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o  dell'inadempimento  di

tali obblighi e ne informa immediatamente la  Commissione  europea  e

gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,

oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il

Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a

tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende

le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo

notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe

a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato

responsabili, su loro richiesta.»;

t) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Presunzione di conformita' degli strumenti di misura).  -

1. Gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o

a parti di  esse  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati  conformi  ai

requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati  specifici

dello strumento di misura oggetto di tali norme o parti di esse.

2.  Gli  strumenti  di  misura  conformi  a  parti  dei   documenti

normativi, il cui elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione  europea,  sono   considerati   conformi   ai   requisiti

essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  degli

strumenti oggetto di tali parti di documenti normativi.

3. Un fabbricante puo' decidere di utilizzare  qualsiasi  soluzione

tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli

allegati specifici dello strumento. Inoltre,  per  beneficiare  della

presunzione   di   conformita',   il   fabbricante   deve   applicare

correttamente  le  soluzioni  menzionate   nelle   pertinenti   norme

armonizzate o nei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte  le  pertinenti

prove menzionate alla lettera i) dell'articolo  8,  comma  3,  se  il

corrispondente programma di prova e' stato  svolto  conformemente  ai

documenti pertinenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e se i risultati  delle

prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.»;

u) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Principi generali della marcatura CE  e  della  marcatura

metrologica supplementare e regole  e  condizioni  per  l'apposizione

delle stesse). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi  generali

esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La  marcatura  metrologica  supplementare  e'  costituita  dalla

lettera  maiuscola  «M»  e  dalle  ultime  due  cifre  dell'anno   di

apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del

rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE.

3. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)

n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura

metrologica supplementare.

4. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono

apposte sullo strumento di misura  o  sulla  sua  targhetta  in  modo

visibile, leggibile e  indelebile.  Nei  casi  in  cui  cio'  non  e'

possibile o la natura dello strumento di misura non lo consente, esse

sono  apposte  sui  documenti  di  accompagnamento  ed  eventualmente

sull'imballaggio.

5. Nel caso in cui uno strumento di misura consta di un insieme  di

dispositivi, che non  sono  sottounita'  e  che  funzionano  in  modo

congiunto, la marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare

sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

6. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono

apposte sullo strumento di misura  prima  della  sua  immissione  sul

mercato.

7. La marcatura CE e la  marcatura  metrologica  supplementare,  se

necessario,  possono  essere  apposte  sullo  strumento  durante   il

processo di fabbricazione.

8. La marcatura metrologica supplementare segue  immediatamente  la

marcatura  CE.  La  marcatura   CE   e   la   marcatura   metrologica

supplementare   sono   seguite   dal   numero   di    identificazione

dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo  interviene

nella fase di controllo della produzione  conformemente  all'allegato

II. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto

dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante

o dal suo rappresentante  autorizzato.  Il  numero  d'identificazione

dell'organismo  notificato  e'  indelebile  oppure  si  autodistrugge

qualora si tenti di eliminarlo.

9. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare  e,  ove

applicabile, il numero di identificazione  dell'organismo  notificato

possono essere seguiti da qualsiasi  altro  marchio  che  indichi  un

rischio o un impiego particolare. »;

v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Vigilanza del mercato e  controllo  sugli  strumenti  che

entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli strumenti  di  misura  si

applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a  29  del

regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza

del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico

avvalendosi delle autorita' competenti per  i  controlli  metrologici

che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono  a  loro

volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI  EN  ISO/IEC

17025:2005, concernente i requisiti generali per  la  competenza  dei

laboratori di  prova  e  di  taratura,  e  successive  revisioni,  da

organismi nazionali di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in

conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  Le  funzioni   di

controllo alle  frontiere  esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle

dogane e dei monopoli conformemente agli articoli  da  27  a  29  del

regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente

articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di

controllo, rilevano che uno strumento e' in  tutto  o  in  parte  non

rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano

immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»;

z) il comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  individuate  le

tariffe per le attivita' di valutazione  della  conformita',  di  cui

all'articolo 9, comma  1,  ad  esclusione  di  quelle  relative  alle

attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento,  e

le relative modalita' di  versamento  delle  medesime  tariffe.  Tali

tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.»;

aa) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura

che presentano rischi).  -  1.  Nel  caso  in  cui  le  autorita'  di

vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti

per ritenere che uno  strumento  disciplinato  dal  presente  decreto

presenta un rischio per  gli  aspetti  inerenti  alla  protezione  di

interessi pubblici  coperti  dal  presente  decreto,  effettuano  una

valutazione dello strumento di misura interessato che  investe  tutte

le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.  A  tal  fine,

gli operatori economici interessati cooperano ove necessario  con  le

autorita' di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero

dello sviluppo economico conclude che lo strumento  non  rispetta  le

prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  chiede  tempestivamente

all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure

correttive del caso  al  fine  di  rendere  lo  strumento  di  misura

conforme  alle  suddette  prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o   di

richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla

natura del rischio, a seconda dei casi.

3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo

notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle

misure di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e'  ristretta  al

territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa

la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea

dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto

all'operatore economico di prendere.

6. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le

opportune misure correttive nei confronti di tutti gli  strumenti  di

misura interessati che ha messo a disposizione sul mercato  in  tutta

l'Unione.

7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende  le

misure correttive adeguate entro il periodo di cui  al  comma  2,  il

Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le  opportune  misure

provvisorie per vietare o limitare  la  messa  a  disposizione  dello

strumento di misura sul mercato  nazionale,  per  ritirarlo  da  tale

mercato o per richiamarlo. La misura e'  adottata  con  provvedimento

motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di

impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui

e' possibile ricorrere.

8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la

Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi

6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti

di cui al presente articolo agli organi segnalanti  la  presunta  non

conformita'.

9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono

tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari

all'identificazione dello strumento di misura non  conforme,  la  sua

origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi

connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali  adottate,

nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.

In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  indica  se

l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti:

a) non conformita' dello strumento di  misura  alle  prescrizioni

relative agli aspetti di protezione del pubblico interesse  stabiliti

nel presente decreto; oppure

b) carenze nelle norme armonizzate di cui  all'articolo  12,  che

conferiscono la presunzione di conformita'.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a

norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/32/UE  e'  stata  avviata

dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la

Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti

adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non

conformita' dello strumento di  misura  interessato  e,  in  caso  di

disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.

11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello

svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure

provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati

membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle

informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non

sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato

membro, tale misura e' ritenuta giustificata.

12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le

opportune  misure  restrittive  in  relazione   allo   strumento   in

questione, come il suo ritiro dal mercato.

13. Gli oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  dello  strumento

interessato ovvero ad  altra  prescrizione  o  limitazione  o  misura

correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico  del

fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o

del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo

provvedimento. »;

bb) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il

Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale

alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito

alla procedura di cui all'articolo 16,  vengono  sollevate  obiezioni

contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso  in  cui  la

Commissione ritiene  che  una  misura  nazionale  e'  contraria  alla

legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura

l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.

2. Se la misura nazionale relativa ad  uno  strumento  e'  ritenuta

giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i

provvedimenti necessari per garantire che lo strumento  non  conforme

sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la

misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il

Ministero dello sviluppo economico la revoca.

3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative

necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui

all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura

nazionale e' considerata giustificata e la  non  conformita'  di  uno

strumento  di  misura  e'  attribuita  a  una  carenza  delle   norme

armonizzate di cui all'articolo 16, comma 9, lettera b), del presente

decreto.

Art.  16-ter  (Strumenti  di  misura  conformi  che  presentano  un

rischio). - 1. Se il Ministero dello sviluppo  economico,  dopo  aver

effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 16, commi  1  e  2,

ritiene che  uno  strumento  di  misura,  pur  conforme  al  presente

decreto, presenta un rischio per  la  salute  o  la  sicurezza  delle

persone o per altri aspetti della protezione del pubblico  interesse,

chiede all'operatore economico interessato  di  provvedere  affinche'

tale strumento di misura, all'atto della sua immissione sul  mercato,

non presenti piu' tale rischio o che lo strumento di  misura  sia,  a

seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un  periodo

di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che

siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di

misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione  sull'intero

mercato dell'Unione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la

Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono

tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari

all'identificazione dello strumento di  misura  interessato,  la  sua

origine e la catena di  fornitura  dello  strumento,  la  natura  dei

rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali

adottate.

4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,

l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della

Commissione europea previsti dall'articolo  44,  paragrafo  4,  della

direttiva 2014/32/UE.»;

cc) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17(Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo  16,

se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle  seguenti

conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine

allo stato di non conformita' in questione:

a) la marcatura CE o la marcatura  metrologica  supplementare  e'

stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE)  n.

765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto;

b) la marcatura CE o la marcatura metrologica  supplementare  non

e' stata apposta;

c)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo   notificato,

qualora tale organismo  intervenga  nella  fase  di  controllo  della

produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 13 o non  e'

stato apposto;

d) la dichiarazione di conformita' UE non accompagna lo strumento

di misura;

e) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di

conformita' UE;

f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;

g)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  6,  o

all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;

h) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa

di cui all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater.

2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero

dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o

proibire la messa a disposizione sul mercato dello  strumento  o  per

garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;

dd) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

«Art.  18  (Obbligo  di  informazione  a  carico  degli   organismi

notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero

dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un

certificato;

b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o

sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto

dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'

di valutazione della conformita';

d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'

eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra

attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi

notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,

le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o

coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle

questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi

delle valutazioni della conformita'.

3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante

rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento

tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma

della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del

relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi  di

organismi notificati.»;

ee) all'articolo 19, comma 1, le  parole:  «sentito  il  Comitato

centrale metrico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «acquisito,  ove

occorra, il parere facoltativo  di  uno  degli  istituti  metrologici

primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo  27,  comma

37, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

ff) all'articolo 20:

1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Salvo  che  il

fatto costituisca reato, chiunque immette  sul  mercato  o  mette  in

servizio strumenti di  misura  utilizzati  per  le  funzioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati specifici da III a XII,

non conformi ai requisiti essenziali  per  essi  prescritti  e  privi

della idonea marcatura CE e' punito con l'applicazione della sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro  500  a

euro  1500  per  ciascuno  strumento  commercializzato  e  messo   in

servizio, nel limite  complessivo  del  50  per  cento  del  relativo

fatturato.».

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per   le   non

conformita' formali di cui all'articolo  17  e  in  generale  per  le

violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni

del presente decreto e dei  connessi  regolamenti  di  attuazione  si

applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  nel

minimo a 500 euro e  non  superiore  nel  massimo  a  euro  1500  per

ciascuna violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento del

fatturato  dichiarato  nell'annualita'  in   cui   si   verifica   la

violazione.»;

3) al comma 3, le  parole:  «di  cui  ai  commi  1  e  2»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

gg) all'articolo 22, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato  prima  del  20

aprile 2016 conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed alle  relative

disposizioni  nazionali  di  attuazione  possono   essere   messi   a

disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I

certificati rilasciati conformemente  alla  direttiva  2004/22/CE  ed

alle relative disposizioni nazionali  di  attuazione  sono  validi  a

norma della presente decreto fino alla loro scadenza.»;

hh)   all'articolo   22-bis,   sono   apportate    le    seguenti

modificazioni:

1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  2,

paragrafo  2,  della  direttiva  2004/22/CE»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dell'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo

14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14,

comma 2»;

3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione  dell'acqua  potabile

non preconfezionata,  in  piccole  quantita'  predeterminate,  tenuto

conto del modico valore della transazione, i distributori  automatici

per  la  vendita  di  tale  prodotto   sono   esonerati,   ai   sensi

dell'articolo 3,  della  direttiva  2014/32/UE,  dalle  procedure  di

valutazione della conformita', dall'apposizione  delle  marcature  di

cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti  dall'articolo  14,

fatto  salvo  il  rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di

commercializzazione  dell'acqua  e   di   sicurezza   sanitaria.   Ai

distributori in servizio alla data di entrata in vigore del  presente

comma si  applica  il  secondo  periodo  del  comma  1  del  presente

articolo.» ;

4) nell'alinea del comma 2 le parole: «di cui al comma 1»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

5) alla lettera a) del comma  2  le  parole:  «di  latte»  sono

soppresse;

6) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo  il

30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario  aggiungere

o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati,  i

distributori  di  carburanti  che  soddisfano  le  norme  applicabili

anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati

e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016  ai  sensi  dell'articolo

22, comma  1,  possono  essere  associati  a  dispositivi  o  sistemi

self-service  immessi  sul  mercato   in   conformita'   alle   norme

applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione e' consentita  nel

rispetto dei requisiti di  cui  al  punto  8.1  dell'allegato  I,  da

documentare  mediante  certificato  di  valutazione  dei  dispositivi

rilasciato da organismo notificato e da controllare in  occasione  di

verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe

cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi

o  sistemi  self-service  che   soddisfano   le   norme   applicabili

anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario

aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati,

approvati secondo le medesime norme,  con  distributori  immessi  sul

mercato in conformita' alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.»;

ii) all'allegato I sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sotto l'intestazione «ALLEGATO I» e' riportato  il  seguente

riferimento: «(Art. 4, comma 1)»;

2) nell'allegato I, nella prima parte e  nel  punto  1.3.1,  le

parole: «riportati negli allegati da MI-001 a MI-010» sono sostituite

dalle seguenti: «riportati negli allegati da III a XII»;

3)   nell'allegato   I,   nella   prima   parte,   la   parola:

«riscaldamento» e' sostituita dalle seguenti: «energia termica»;

4) nell'allegato I, al punto 9.1, le parole: «dell'attestato di

esame CE del tipo o dell'attestato» sono sostituite  dalle  seguenti:

«del certificato di esame CE del tipo o del certificato»;

5) nell'allegato I, al punto 12,  le  parole:  «della  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

ll) gli allegati II, A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H e

H1 sono sostituiti dall'allegato II di cui all'allegato A al presente

decreto;

mm)  gli  allegati  specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004,

MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010 sono  rispettivamente

rinumerati come allegati III, IV, V, IV, VII, VII, IX, X,  XI  e  XII

con le seguenti integrazioni:

1) sotto l'intestazione degli allegati, III, IV,  V,  IV,  VII,

VII, IX, X, XI e XII e' riportato il riferimento seguente: «(Art.  1,

comma 1)»;

2) al titolo degli allegati II, III, IV, V, IV, VII,  VII,  IX,

X, XI e XII sono aggiunte, dopo la denominazione della  tipologia  di

strumento di misura cui l'allegato si riferisce, rispettivamente,  le

indicazioni:  «(MI-001),  (MI-002),  (MI-003),  (MI-004),   (MI-005),

(MI-006), (MI-007), (MI-008), (MI-009) e (MI-010)»;

3) nell'allegato MI-001,  ora  allegato  III,  il  punto  1  e'

sostituito dal seguente

«1. Il campo di portata dell'acqua

I valori del campo  di  portata  devono  soddisfare  le  seguenti

condizioni:

Q3/Q1 ≥ 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25»

4) nell'allegato MI-002, ora allegato IV, parte I,  punto  2.2,

le  parole:  «dispositivo  di  conversione»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «un contatore del gas con un dispositivo di conversione»;

5) nell'allegato  MI-003,  ora  allegato  V,  nella  nota  alla

tabella 1, le  parole:  «I  min  della  classe  B  si  applica»  sono

sostituite dalle seguenti: «della classe B si applica I min»;

6) nell'allegato  MI-003,  ora  allegato  V,  nella  nota  alla

tabella  2,  le  parole:  «l'intervallo  gamma  di   corrente»   sono

sostituite dalle seguenti: «l'intervallo di corrente»;

7) nell'allegato MI-003, ora allegato V,  al  punto  4.3.1,  le

parole:  «Volts»  e  «Amps»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle

seguenti: «volt» e «ampere»;

8) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, nel titolo, nel primo

paragrafo delle definizioni, nella prima riga della prima tabella, al

punto 2 e al  punto  7,  la  parola:  «calore»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «energia termica»;

9) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, al punto 3, al  punto

4.3, al punto 6 e al punto 7.4, la parola:  «termico»  e'  sostituita

dalle seguenti: «di energia termica»;

nn) dopo l'allegato  XII  e'  aggiunto  l'allegato  XIII  di  cui

all'allegato B al presente decreto.

AVVERTENZA

Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto

dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli

estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione Europea (GUUE)

NOTE ALL'ARTICOLO 1

Il  testo  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"1. Oggetto e campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica  ai  dispositivi  e  ai

sistemi con  funzioni  di  misura  definiti  agli  allegati

specifici da III a XII, di seguito "gli allegati  specifici

degli  strumenti"  concernenti   i   contatori   dell'acqua

(MI-001),  i  contatori  del  gas  e   i   dispositivi   di

conversione del volume (MI-002),  i  contatori  di  energia

elettrica attiva (MI-003), i contatori di  energia  termica

(MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e

dinamica  di  quantita'  di  liquidi   diversi   dall'acqua

(MI-005),  gli  strumenti  per   pesare   a   funzionamento

automatico  (MI-006),  i  tassametri  (MI-007),  le  misure

materializzate (MI-008),  gli  strumenti  di  misura  della

dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas  di  scarico

(MI-010).

2. Il presente decreto legislativo definisce i  requisiti

cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al

comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato

o messa in servizio per le funzioni di misura  giustificate

da  motivi  di  interesse   pubblico,   sanita'   pubblica,

sicurezza    pubblica,    ordine    pubblico,    protezione

dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse

e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.

2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono

norma specifica relativamente ai  requisiti  sull'immunita'

elettromagnetica   ai    fini    dell'applicazione    delle

disposizioni  nazionali  di  attuazione  dell'articolo   2,

paragrafo 3,  della  direttiva  2014/30/UE  del  Parlamento

europeo e  del  Consiglio.  Le  disposizioni  nazionali  di

attuazione  della  direttiva   2014/30/UE   continuano   ad

applicarsi anche  agli  strumenti  di  misura  riguardo  ai

requisiti di emissione.".

Il  testo  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"3. Applicabilita' alle sottounita'.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  con

gli opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli

allegati specifici degli strumenti stabiliscono i  relativi

requisiti essenziali.

2. Le sottounita'  e  gli  strumenti  di  misura  possono

essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate  ai

fini dell'accertamento della conformita'.".

Il  testo  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22,  citato  nelle  note  alle  premesse,

cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"5. Marcatura di conformita'.

1. La conformita' di uno strumento di misura a  tutte  le

disposizioni  del  presente  decreto  e'  attestata   dalla

presenza,  sul  medesimo,  della  marcatura  CE   e   della

marcatura   metrologica   supplementare   secondo    quanto

specificato all'articolo 13.

2.- 4. (abrogati).".

Il  testo  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"8. Documentazione tecnica.

1. La documentazione  tecnica  deve  descrivere  in  modo

intelligibile  la  progettazione,  la  fabbricazione  e  il

funzionamento dello strumento di misura e  deve  consentire

di  valutare  la  conformita'  dello  stesso  ai  requisiti

fissati dal presente decreto.

2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente

dettagliata per assicurare:

a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;

b) la riproducibilita' dei  risultati  delle  misure  degli

strumenti  prodotti  quando  essi   sono   correttamente

regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

c) l'integrita' dello strumento.

3. Ai fini della valutazione e dell' identificazione  del

tipo o dello strumento di misura, la documentazione tecnica

deve includere quanto segue:

a) una descrizione generale dello strumento;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i

piani relativi a componenti,  sottounita',  circuiti  ed

altre simili parti;

c) le  procedure  di  fabbricazione   per   garantire   una

produzione omogenea;

d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici

con   schemi,    diagrammi,    diagrammi    di    flusso

dell'informazione del software logico e generale che  ne

illustrino le caratteristiche e il funzionamento;

e) le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   per

comprendere  le  lettere  b),  c)  e  d),  compreso   il

funzionamento dello strumento;

f) un  elenco  delle  norme  armonizzate  o  dei  documenti

normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o

in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati  nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i

requisiti essenziali qualora non siano  state  applicate

le norme armonizzate o i  documenti  normativi  previsti

all'articolo  12,  compreso  un   elenco   delle   altre

pertinenti specifiche tecniche applicate;

h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;

i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario,  per

dimostrare che il tipo o lo strumento e' conforme a:

1)  i  requisiti  del  presente  decreto  in  base   alle

condizioni  di  funzionamento  nominali  dichiarate  e   ai

disturbi ambientali specifici;

2)  le  specifiche  di  durata  dei  contatori  del  gas,

dell'acqua, di energia termica  nonche'  dei  contatori  di

liquidi diversi dall'acqua;

l) certificati di esame CE del tipo  o  i  certificati  del

progetto  per  quanto   concerne   gli   strumenti   che

contengono parti identiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione  dei  sigilli  e

delle marcature.

5. Il fabbricante indica, se del  caso,  i  requisiti  di

compatibilita' con interfacce e sottounita'.".

Il testo  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"15. Norma di rinvio.

1. Alle  procedure  relative  all'attivita'  di  notifica

degli organismi di  cui  all'articolo  9  ed  a  quelle  di

vigilanza  sugli   organismi   stessi   si   applicano   le

disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,

n. 52, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi

derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'

europee - legge comunitaria 1994.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono

individuate le tariffe  per  le  attivita'  di  valutazione

della conformita', di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  ad

esclusione  di  quelle  relative  alle   attivita'   svolte

dall'organismo unico  nazionale  di  accreditamento,  e  le

relative modalita' di versamento  delle  medesime  tariffe.

Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.".

Il testo  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"19. Aggiornamento e controlli successivi.

1. All'aggiornamento e alla modifica  delle  disposizioni

degli allegati si provvede con decreto del  Ministro  dello

sviluppo  economico,  acquisito,  ove  occorre,  il  parere

facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o  di

istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma  37,

della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Il Ministro dello sviluppo economico  stabilisce,  con

uno  o  piu'  decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione   dei

controlli metrologici successivi sugli strumenti di  misura

disciplinati dal presente decreto dopo la  loro  immissione

in servizio.".

Il testo  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"20. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette

sul  mercato  o  mette  in  servizio  strumenti  di  misura

utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma  2,

di cui agli allegati specifici da III a XII,  non  conformi

ai requisiti essenziali per essi prescritti e  privi  della

idonea marcatura CE  e'  punito  con  l'applicazione  della

sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una

somma da euro  500  a  euro  1500  per  ciascuno  strumento

commercializzato  e   messo   in   servizio,   nel   limite

complessivo del 50 per cento del relativo fatturato.

2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  organismi

notificati che consentono l'applicazione delle marcature di

cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle

disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono

sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1.

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  non

conformita' formali di cui all'articolo 17  e  in  generale

per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e  2,

alle disposizioni  del  presente  decreto  e  dei  connessi

regolamenti  di   attuazione   si   applica   la   sanzione

amministrativa pecuniaria non inferiore nel  minimo  a  500

euro e non superiore nel massimo a euro 1500  per  ciascuna

violazione, entro il limite complessivo del  10  per  cento

del fatturato dichiarato nell'annualita' in cui si verifica

la violazione.

3. I rapporti sulle violazioni di cui ai  commi  1,  2  e

2-bis sono presentati, ai sensi e  per  gli  effetti  della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

al  Segretario  generale   della   camera   di   commercio,

industria,  artigianato  e   agricoltura   competente   per

territorio.".

Il testo  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"22. Disposizioni transitorie.

1. La commercializzazione e la messa  in  servizio  degli

strumenti di misura  sottoposti  ai  controlli  metrologici

legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al

30 ottobre 2006 sono consentite fino  alla  scadenza  della

validita' dell'omologazione di tali strumenti. In  caso  di

omologazione     di      validita'      indefinita,      la

commercializzazione e la messa in servizio degli  strumenti

di misura sottoposti a  controlli  metrologici  legali  che

soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre

2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura  per  i  quali  sia  stata

presentata la domanda di ammissione alla verifica ai  sensi

della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del

30  ottobre  2006,  il  provvedimento   di   ammissione   a

verificazione   metrica   e   alla   legalizzazione   sara'

rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'

validita' fino al 30 ottobre 2016.

3.  I  dispositivi  ed  i  sistemi  di  misura   di   cui

all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le  funzioni  di

misura previste al comma 2 del medesimo articolo  e  per  i

quali la normativa in vigore fino al 30  ottobre  2006  non

prevede i controlli metrologici legali, qualora gia'  messi

in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, potranno continuare  ad  essere  utilizzati  anche

senza essere sottoposti  a  detti  controlli,  purche'  non

rimossi dal luogo di utilizzazione.

3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato  prima

del 20 aprile 2016 conformemente alla direttiva  2004/22/CE

ed  alle  relative  disposizioni  nazionali  di  attuazione

possono essere messi a disposizione del mercato o messi  in

servizio anche successivamente.  I  certificati  rilasciati

conformemente alla direttiva 2004/22/CE  ed  alle  relative

disposizioni nazionali di attuazione sono  validi  a  norma

della presente decreto fino alla loro scadenza.".

Il testo dell'articolo 22-bis del decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"22-bis. Esclusioni dal campo di applicazione.

1. Al fine di favorire la possibilita' per i  consumatori

di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in  piccole

quantita' predeterminate, fino  ad  un  massimo  di  cinque

litri per ciascuna erogazione,  i  distributori  automatici

per la vendita di tale prodotto al  consumatore,  il  quale

deve essere munito di adeguato recipiente, sono  esonerati,

ai sensi dell'articolo 3 della direttiva  2014/32/UE  dalle

procedure di valutazione di  conformita',  dall'apposizione

delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli

previsti dall'articolo 14, fatto salvo  il  rispetto  delle

disposizioni in materia di commercializzazione del latte  e

di sicurezza alimentare. I distributori  in  servizio  alla

data di entrata in vigore  del  presente  articolo  possono

essere utilizzati  senza  essere  sottoposti  ai  controlli

metrologici legali previsti dalla normativa vigente,  fermi

restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e

le attivita' di vigilanza sul rispetto  delle  prescrizioni

di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti  di  cui

all'articolo 14, comma 2.

1-bis. Al fine di agevolare la  distribuzione  dell'acqua

potabile  non   preconfezionata,   in   piccole   quantita'

predeterminate,  tenuto  conto  del  modico  valore   della

transazione, i distributori automatici per  la  vendita  di

tale prodotto sono esonerati,  ai  sensi  dell'articolo  3,

della direttiva 2014/32/UE, dalle procedure di  valutazione

della conformita', dall'apposizione delle marcature di  cui

agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo

14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni  in  materia

di commercializzazione dell'acqua e di sicurezza sanitaria.

Ai distributori in servizio alla data di entrata in  vigore

del presente comma si applica il secondo periodo del  comma

1 del presente articolo.

2. I distributori di cui ai commi 1  e  1-bis  devono  in

ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:

a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare  che

la quantita' offerta e' da considerarsi  come  quantita'

minima garantita;

b) deve essere indicata la ragione sociale  dell'esercente,

la sua sede piu' vicina ed i relativi  recapiti  e,  con

indicazione separata, le istruzioni d'uso;

c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento  e

la verificazione a cadenza biennale del  dispositivo  di

dosaggio  le  cui  risultanze  devono  essere  messe   a

disposizione degli organi di vigilanza.

2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio

dopo il 30 ottobre 2016 anche nel  caso  in  cui  si  renda

necessario aggiungere o sostituire  dispositivi  o  sistemi

self-service  ad  essi   associati,   i   distributori   di

carburanti   che   soddisfano    le    norme    applicabili

anteriormente al 30  ottobre  2006  e  sono  stati  o  sono

commercializzati e messi in servizio  fino  al  30  ottobre

2016 ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  possono  essere

associati a dispositivi o sistemi self-service immessi  sul

mercato  in  conformita'  alle  norme  applicabili  dal  30

ottobre 2006. Tale associazione e' consentita nel  rispetto

dei requisiti di cui  al  punto  8.1  dell'allegato  I,  da

documentare  mediante  certificato   di   valutazione   dei

dispositivi  rilasciato  da  organismo  notificato   e   da

controllare  in  occasione  di  verifiche   periodiche   e,

eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele  sono

osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi  o

sistemi self-service che soddisfano  le  norme  applicabili

anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si  renda

necessario  aggiungere   o   sostituire   distributori   di

carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime

norme, con distributori immessi sul mercato in  conformita'

alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.".

Il  testo  dell'allegato  I  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegato I

(Art. 4, comma 1)

Requisiti essenziali

Lo strumento di misura deve garantire un elevato  livello

di tutela metrologica affinche' le parti  possano  reputare

affidabile il risultato della misurazione; la progettazione

e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere

di elevata qualita' per quanto riguarda  le  tecnologie  di

misurazione e la sicurezza dei dati da misurare.

Nel presente allegato sono definiti i requisiti  cui  gli

strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali

obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici

dello strumento riportati negli allegati da III a  XII,  in

cui si illustrano in modo piu' dettagliato  alcuni  aspetti

dei requisiti generali.

Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai  requisiti

tengono conto dell'impiego cui lo strumento  e'  destinato,

nonche' di prevedibili impieghi scorretti  dello  strumento

medesimo.

DEFINIZIONI

Misurando

Con «misurando» si intende  la  quantita'  effettivamente

sottoposta a misurazione.

Grandezza d'influenza

Con «grandezza d'influenza» si intende una quantita'  che

non e' il misurando ma che  influenza  il  risultato  della

misurazione.

Condizioni di funzionamento nominali

Con «condizioni di funzionamento nominali» si intendono i

valori relativi al misurando e alle  grandezze  d'influenza

che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di

uno strumento.

Disturbo

Una grandezza d'influenza il cui valore e' entro i limiti

specificati nel requisito pertinente ma al di  fuori  delle

specifiche  condizioni  di  funzionamento  nominali   dello

strumento di misura. Una grandezza d'influenza  costituisce

un disturbo se  le  relative  condizioni  di  funzionamento

nominali non sono specificate.

Valore di variazione critico

Con «valore di variazione critico» si intende  il  valore

in corrispondenza del quale  la  variazione  del  risultato

della misurazione e' reputata indesiderabile.

Misura materializzata

Con «misura materializzata»  si  intende  un  dispositivo

inteso a riprodurre o a fornire  in  modo  permanente,  nel

corso del suo impiego, uno o piu' valori noti di  una  data

quantita'.

Transazione commerciale di vendita diretta

Con  «transazione  commerciale  di  vendita  diretta»  si

intende una transazione in cui

- il risultato della misurazione e' la  base  su  cui  e'

determinato il prezzo da pagare;

- almeno una delle parti  interessate  dalla  transazione

relativa alla misurazione e'  un  consumatore  o  qualsiasi

altra parte che richieda un livello analogo di  protezione;

e

- tutte le parti della transazione accettano il risultato

della misurazione sul posto e sul momento.

Ambienti climatici

Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui  possono

essere impiegati gli strumenti di misura. Per  tener  conto

delle differenze climatiche tra gli Stati membri  e'  stata

definita una serie di limiti di temperatura.

Servizio di pubblica utilita'

E'  considerato  servizio  di  pubblica  utilita'  quello

svolto da un ente erogatore di elettricita',  gas,  energia

termica o acqua.

REQUISITI

1. Errori tollerati

1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza

di disturbi, l'errore di misurazione non deve  superare  il

valore  dell'errore   massimo   tollerato   riportato   nei

requisiti specifici relativi allo strumento in questione.

Salvo  indicazione  contraria  contenuta  negli  Allegati

specifici di uno strumento, l'errore massimo  tollerato  e'

espresso come valore bilaterale dello  scarto  rispetto  al

valore di misurazione effettivo.

1.2.  In  condizioni  di  funzionamento  nominali  e   in

presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di  uno

strumento  devono  corrispondere  a  quanto  riportato  nei

requisiti specifici relativi allo strumento in questione.

Nel caso in cui lo  strumento  sia  destinato  ad  essere

impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo

permanente, la prestazione consentita nel corso della prova

«campo  elettromagnetico  irradiato  -  a  modulazione   di

ampiezza» non deve superare l'errore massimo tollerato.

1.3.  Il  fabbricante  deve  specificare   gli   ambienti

climatici,  meccanici  ed  elettromagnetici   in   cui   lo

strumento e' destinato ad essere impiegato, l'alimentazione

elettrica e le altre grandezze d'influenza suscettibili  di

pregiudicarne l'accuratezza, tenendo  conto  dei  requisiti

riportati negli Allegati specifici relativi allo  strumento

in questione.

1.3.1. Ambienti climatici

Salvo disposizioni diverse contenute  negli  allegati  da

III a XII, il fabbricante deve  specificare  il  limite  di

temperatura superiore e il limite di temperatura  inferiore

di ciascuno dei valori indicati nella tabella  1,  indicare

se lo strumento e' progettato per l'umidita'  condensata  o

per l'umidita'  non  condensata  e  precisare  l'ubicazione

prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso.

TABELLA 1

Limiti di temperatura

Limite superiore di temperatura 30 °C  40 °C  55 °C  70 °C

Limite inferiore di temperatura  5 °C -10 °C -25 °C -40 °C

1.3.2. a) Gli ambienti  meccanici  sono  suddivisi  nelle

classi da M1 a M3 descritte in appresso.

M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati

in luoghi sottoposti a  vibrazioni  e  ad  urti  di  scarsa

importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture  di

supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di  scarsa

entita'  derivanti  da   operazioni   di   abbattimento   o

percussione locali, da porte che sbattono, ecc.

M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati

in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di

vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine  e

dal passaggio di veicoli  nelle  vicinanze)  come  pure  in

luoghi   adiacenti   a   macchine   pesanti,    a    nastri

trasportatori, ecc.

M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati

in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi

di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati

direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc.

b) In relazione con gli ambienti meccanici  si  deve  tener

conto delle seguenti grandezze d'influenza:

- Vibrazione,

- Urto meccanico.

1.3.3. a) Gli ambienti  elettromagnetici  sono  suddivisi

nelle classi E1, E2  o  E3  descritte  in  appresso,  salvo

disposizioni  diverse  contenute  nei  pertinenti  Allegati

specifici.

E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati

in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono

a  quelli   che   si   possono   riscontrare   in   edifici

residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati

in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono

a quelli  che  si  possono  riscontrare  in  altri  edifici

industriali.

E3  La  presente  classe  si   applica   agli   strumenti

alimentati dalla batteria di  un  veicolo.  Tali  strumenti

devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i  seguenti

requisiti aggiuntivi:

-  riduzioni  della  tensione  di  alimentazione  causate

dall'alimentazione di circuiti  di  starter  dei  motori  a

combustione interna,

- sovraccarichi transitori dovuti allo  scollegamento  di

una batteria scarica mentre il motore e' in funzione.

b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici  si  deve

tener conto delle seguenti grandezze d'influenza:

- interruzioni di tensione,

- brevi riduzioni di tensione,

- transitori di tensione su linee  di  alimentazione  e/o

linee di segnali,

- scariche elettrostatiche,

- campi elettromagnetici a radiofrequenze,

- campi elettromagnetici  a  radiofrequenze  condotte  su

linee di alimentazione e/o linee di segnali,

- sovratensioni su linee di alimentazione  e/o  linee  di

segnali.

1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui  occorre  tener

conto, se del caso, sono le seguenti:

- variazioni di tensione,

- variazioni di frequenza di rete,

- campi magnetici a frequenza industriale,

- qualsiasi altra  grandezza  che  possa  influenzare  in

maniera significativa l'accuratezza dello strumento.

1.4.  Durante  l'esecuzione  delle  prove  previste   nel

presente decreto, si applicano i punti seguenti:

1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione

degli errori

I requisiti essenziali specificati ai  punti  1.1  e  1.2

formano  oggetto  di  verifica   per   ciascuna   grandezza

d'influenza   pertinente.   Salvo   disposizioni    diverse

contenute nell'allegato specifico di  uno  strumento,  tali

requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza

d'influenza sia applicata separatamente e  il  suo  effetto

sia  valutato  separatamente,  mantenendo  tutte  le  altre

grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore  di

riferimento.

Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o

successivamente    all'applicazione     della     grandezza

d'influenza,   indipendentemente   dalla   condizione   che

corrisponde alla situazione normale di funzionamento  dello

strumento nel momento in cui e' probabile che si  manifesti

la grandezza d'influenza.

1.4.2. Umidita' ambiente

- A seconda dell'ambiente climatico di  funzionamento  in

cui lo strumento e' destinato ad essere impiegato,  possono

essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in

assenza di condensazione) sia  la  prova  di  calore  umido

ciclico (con condensazione).

- La prova di calore umido  ciclico  e'  appropriata  nei

casi in cui vi sia un'elevata condensazione  o  in  cui  la

penetrazione di vapore acqueo sia  accelerata  per  effetto

della  respirazione.  Qualora  l'umidita'  non   condensata

costituisca un fattore, e' appropriata la prova  di  calore

umido stabile.

2. Riproducibilita'

Qualora un medesimo misurando sia applicato in  un  luogo

differente o da parte  di  un  utilizzatore  differente,  a

parita' di tutte le altre condizioni, si deve ottenere  una

successione  di  risultati  di   misurazione   strettamente

analoghi. La differenza tra i risultati  della  misurazione

deve  essere  di  scarsa  entita'  in  rapporto  all'errore

massimo tollerato.

3. Ripetibilita'

Qualora  il  medesimo  misurando  sia   applicato   nelle

medesime condizioni di misurazione, si  deve  ottenere  una

successione  di  risultati  di   misurazione   strettamente

analoghi. La differenza tra i risultati  della  misurazione

deve  essere  minima   in   rapporto   all'errore   massimo

tollerato.

4. Discriminazione e sensibilita'

Lo  strumento  di  misura  deve  essere  sufficientemente

sensibile e la sua soglia di  discriminazione  deve  essere

sufficientemente  bassa  in   relazione   ai   compiti   di

misurazione cui esso e' destinato.

5. Durabilita'

Lo strumento di misura deve essere progettato in modo  da

mantenere    un'adeguata    stabilita'    delle     proprie

caratteristiche  metrologiche  in  un  periodo   di   tempo

stabilito   dal   fabbricante,   a   patto   che   la   sua

installazione, manutenzione e impiego siano  effettuati  in

modo   corretto   conformemente   alle    istruzioni    del

fabbricante, nelle condizioni ambientali cui  lo  strumento

stesso e' destinato.

6. Affidabilita'

Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da

ridurre, per quanto possibile, gli effetti  di  un  difetto

che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato  della

misurazione, a meno che la presenza  di  tale  difetto  sia

ovvia.

7. Idoneita'

7.1.  Lo  strumento  di  misura   non   deve   presentare

caratteristiche atte ad agevolarne  l'impiego  fraudolento;

allo stesso tempo, debbono  essere  ridotte  al  minimo  le

possibilita'  di  impiegarlo  involontariamente   in   modo

scorretto.

7.2. Lo strumento deve essere  atto  all'impiego  cui  e'

destinato,  tenendo  conto  delle  condizioni  pratiche  di

lavoro e deve consentire di  ottenere  dallo  strumento  un

risultato di misurazione corretto  senza  dover  richiedere

all'utilizzatore requisiti irragionevoli.

7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio

fornito da imprese di  pubblica  utilita'  in  punti  della

portata  o  della  corrente  al  di  fuori  dell'intervallo

controllato non devono essere indebitamente influenzati.

7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la

misurazione di valori del misurando che siano costanti  nel

tempo, esso  deve  essere  insensibile  a  fluttuazioni  di

piccola entita'  del  valore  del  misurando,  oppure  deve

reagire in modo appropriato.

7.5. Lo strumento di misura deve essere  resistente  e  i

materiali con cui e' costruito debbono essere  adatti  alle

condizioni in cui esso e' destinato ad essere impiegato.

7.6. Uno strumento di misura  deve  essere  concepito  in

modo  da  consentire  il  controllo  delle   sue   funzioni

successivamente  alla  sua  commercializzazione  e  al  suo

impiego. Se necessario dovranno essere previsti come  parte

dello strumento un'attrezzatura speciale o un  software  ai

fini di tale controllo. La procedura di prova va  descritta

nel manuale d'istruzioni.

Se a uno strumento di misura e'  collegato  un  software,

che  svolge  altre  funzioni  oltre  alla  misurazione,  il

software che risulti critico ai fini delle  caratteristiche

metrologiche deve essere identificabile e non  puo'  essere

influenzato in modo inammissibile dal software collegato.

8. Protezione dall'alterazione

8.1. Le caratteristiche metrologiche dello  strumento  di

misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile

dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da

alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da  alcun

dispositivo  remoto  che  comunichi  con  lo  strumento  di

misura.

8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini

delle caratteristiche metrologiche deve  essere  progettato

in modo da fornire garanzie  di  sicurezza.  Le  misure  di

sicurezza  previste  debbono   consentire   di   dimostrare

eventuali interventi effettuati.

8.3. Ogni software che  risulti  critico  ai  fini  delle

caratteristiche metrologiche deve essere identificato  come

tale e mantenuto in condizioni di sicurezza.

Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento

di misura.

Le  prove  di  un  eventuale  intervento  debbono  essere

disponibili per un ragionevole periodo di tempo.

8.4. I dati di misurazione, il software  che  e'  critico

per le caratteristiche  della  misurazione  e  i  parametri

importanti sul piano metrologico  memorizzati  o  trasmessi

debbono  essere  adeguatamente  protetti   da   alterazioni

accidentali o intenzionali.

8.5. Per gli strumenti di misura di  servizi  forniti  da

imprese  di  pubblica  utilita'  il  visualizzatore   della

quantita' totale fornita  o  i  visualizzatori  da  cui  la

quantita' totale fornita puo' essere  fatta  derivare,  che

servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del

prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in

corso d'uso.

9.  Informazioni  che  debbono   essere   apposte   sullo

strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato

9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte  le

seguenti iscrizioni:

- marca o nome del fabbricante,

- informazioni relative all'accuratezza dello strumento,

come pure, se del caso:

- dati pertinenti alle condizioni di impiego,

- la capacita' di misurazione,

- l'intervallo di misura,

- marcatura di identificazione,

- numero del certificato di  esame  CE  del  tipo  o  del

certificato di esame CE del progetto,

-   informazioni   che   precisino   se   i   dispositivi

supplementari da cui  si  ottengono  risultati  metrologici

soddisfano o meno le disposizioni del presente decreto  sui

controlli metrologici legali.

9.2.  Qualora  lo  strumento  sia  di  dimensioni  troppo

ridotte o di  configurazione  troppo  sensibile  per  poter

recare le  informazioni  pertinenti,  queste  ultime  siano

adeguatamente apposte  sull'eventuale  imballaggio  e,  sui

documenti di accompagnamento richiesti  dalle  disposizioni

del presente decreto.

9.3. Lo strumento deve essere corredato  di  informazioni

sul suo funzionamento, a meno che lo strumento  stesso  sia

tanto  semplice  da  renderlo  superfluo.  Le  informazioni

devono essere di facile comprensione e  includere,  se  del

caso:

- condizioni di funzionamento nominali;

- classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;

-  limiti   di   temperatura   superiore   e   inferiore,

possibilita'  di  condensazione,  utilizzazione  in   luogo

chiuso o aperto;

-    istruzioni    relative    all'installazione,    alla

manutenzione,  alle  riparazioni,  alle   messe   a   punto

consentite;

- istruzioni per il corretto funzionamento  ed  eventuali

condizioni speciali di utilizzo;

- requisiti di compatibilita' con interfacce, sottounita'

o strumenti di misura.

9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di  misura  identici

utilizzati  nello  stesso  posto  o   utilizzati   per   la

misurazione  di  servizi  di  pubblica  utilita',  non   e'

necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento.

9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato

specifico dello strumento, il valore di una divisione di un

valore misurato deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5  x

10n, laddove n indica un  numero  intero  (zero  compreso).

Unitamente al valore numerico  deve  figurare  l'unita'  di

misura o il simbolo ad essa relativo.

9.6.   Le   misure    materializzate    debbono    essere

contrassegnate da  un  valore  nominale  o  da  una  scala,

accompagnati dall'unita' di misura.

9.7. Le unita' di misura impiegate e i rispettivi simboli

debbono essere  conformi  alle  disposizioni  giuridiche  a

livello comunitario  relative  alle  unita'  di  misure  ai

rispettivi simboli.

9.8.  Tutte  le  marcature  e  le   iscrizioni   previste

conformemente   ai   requisiti   debbono   essere   chiare,

indelebili, inequivocabili e non trasferibili.

10. Indicazione del risultato

10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire  mediante

visualizzatore o copia stampata.

10.2. L'indicazione  del  risultato  deve  essere  chiara

inequivocabile,   e   accompagnata   dalle   marcature   ed

iscrizioni  necessarie  ad  informare  l'utilizzatore   del

significato del risultato in questione. In condizioni d'uso

normali  deve  essere  possibile  un'agevole  lettura   del

risultato  fornito.  E'  consentito   fornire   indicazioni

supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le

indicazioni metrologicamente controllate.

10.3.  Nel  caso  di  copia  stampata,  la  stampa  o  la

registrazione  debbono   essere   anch'esse   leggibili   e

indelebili.

10.4.  Gli   strumenti   di   misura   utilizzati   nelle

transazioni commerciali di vendita diretta  debbono  essere

progettati in modo tale da indicare ad  entrambe  le  parti

della transazione il risultato della misurazione, una volta

installati a tale scopo. Qualora  cio'  rivesta  importanza

determinante  in  caso  di   vendite   dirette,   qualsiasi

scontrino fornito al consumatore  mediante  un  dispositivo

accessorio non conforme alle  pertinenti  disposizioni  del

presente  decreto   deve   recare   adeguate   informazioni

restrittive.

10.5. A prescindere dal fatto che sia  possibile  o  meno

leggere a distanza uno strumento di misura  destinato  alla

misurazione di  servizi  forniti  da  imprese  di  pubblica

utilita',  esso  deve  comunque   essere   dotato   di   un

visualizzatore  metrologicamente   controllato   facilmente

accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La  lettura

di tale visualizzatore e' il  risultato  della  misurazione

che costituisce la base su cui e' calcolato  il  prezzo  da

corrispondere.

11. Ulteriore elaborazione dei  dati  per  concludere  la

transazione commerciale

11.1.  Gli  strumenti  di  misura   diversi   da   quelli

utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese

di pubblica utilita'  debbono  registrare  su  un  supporto

durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle

informazioni  atte   ad   identificare   quella   specifica

transazione, nei casi in cui

- la misurazione non sia ripetibile, e

- lo strumento di misura  sia  normalmente  destinato  ad

essere impiegato  in  assenza  di  una  delle  parti  della

transazione.

11.2. Inoltre, al momento di  concludere  la  transazione

deve essere disponibile una prova  durevole  del  risultato

della misurazione e delle informazioni atte a  identificare

la transazione.

12. Valutazioni della conformita'

Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo

tale da consentire un'agevole accertamento  di  conformita'

degli  stessi  ai   pertinenti   requisiti   del   presente

decreto.".

Il testo dell'allegato MI-001 del decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegati Specifici - Allegato III

(Art.1, comma1)

CONTATORI DELL'ACQUA

Ai contatori dell'acqua  destinati  alla  misurazione  di

volumi  d'acqua  pulita,  fredda  o  riscaldata,   ad   uso

residenziale,  commerciale  e  di  industria  leggera,   si

applicano  i  requisiti  pertinenti  dell'Allegata   I,   i

requisiti specifici del presente allegato e le procedure di

accertamento di conformita' elencate nel presente allegato.

DEFINIZIONI

Contatore  dell'acqua  Strumento   inteso   a   misurare,

memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio,  il

volume d'acqua  che  passa  attraverso  il  trasduttore  di

misurazione.

Portata minima (Q1) La portata d'acqua minima in presenza

della quale il contatore  dell'acqua  fornisce  indicazioni

che soddisfano i requisiti in  materia  di  errore  massimo

tollerato.

Portata di transizione (Q2) La portata di transizione  e'

il valore  della  portata  che  si  situa  tra  la  portata

permanente e la portata minima, e in presenza del quale  il

campo di portata e' diviso in due zone, la «zona superiore»

e la «zona  inferiore».  A  ciascuna  zona  corrisponde  un

errore massimo tollerato specifico.

Portata  permanente  (Q3)  La  portata  piu'  elevata  in

presenza della quale il contatore dell'acqua e' in grado di

funzionare  in  modo  soddisfacente  in  condizioni   d'uso

normali, vale a dire in presenza di  un  flusso  stabile  o

intermittente.

Portata di sovraccarico (Q4) La portata  di  sovraccarico

e' la portata piu'  elevata  in  presenza  della  quale  il

contatore puo' funzionare  in  modo  soddisfacente  per  un

breve periodo di tempo senza deteriorarsi.

REQUISITI SPECIFICI

Condizioni di funzionamento nominali

Il  fabbricante  deve  specificare   le   condizioni   di

funzionamento nominali dello strumento,  e  in  particolare

quanto qui di seguito elencato.

1. Il campo di portata dell'acqua

I valori  del  campo  di  portata  devono  soddisfare  le

seguenti condizioni:

Q3/Q1 = 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

2. L'intervallo di temperature dell'acqua da misurare

I   valori   dell'intervallo   di   temperature   debbono

soddisfare le seguenti condizioni:

variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C, oppure

variare da 30 °C ad  una  temperatura  elevata,  pari  ad

almeno 90 °C.

Il contatore puo'  essere  progettato  in  modo  tale  da

funzionare in entrambi gli intervalli.

3. L'intervallo di  pressione  relativa  dell'acqua,  che

deve variare da 0,3 bar fino ad almeno 10 bar a Q3.

4. Per  quanto  concerne  l'alimentazione  elettrica:  il

valore nominale della tensione di alimentazione in corrente

alternata  e/o  i  limiti  dell'alimentazione  in  corrente

continua.

Errore massimo tollerato

5. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i

volumi  compresi  tra  la  portata  di   transizione   (Q2)

(compresa)  e  la  portata  di  sovraccarico  (Q4)  e'   il

seguente:

2% con una temperatura dell'acqua = = 30 °C,

3% con una temperatura dell'acqua > 30 °C.

6. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i

volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la portata  di

transizione (Q2) (esclusa)  pari  al  5%  indipendentemente

dalla temperatura dell'acqua.

6-bis. Il contatore non deve sfruttare  l'errore  massimo

tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.

Effetto tollerato dei disturbi

7.1. Immunita' elettromagnetica

7.1.1. L'effetto di un'interferenza  elettromagnetica  in

un contatore dell'acqua deve essere tale che:

- la  variazione  del  risultato  della  misurazione  non

superi il valore di variazione critico, qual e' definito al

punto 8.1.4, oppure

- l'indicazione del risultato della misurazione sia  tale

da non poter essere  interpretata  come  risultato  valido,

quale  una  variazione  momentanea  che  non  puo'   essere

interpretata, memorizzata o  trasmessa  come  un  risultato

della misurazione.

7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,

il contatore dell'acqua deve:

- riprendere  il  funzionamento  entro  l'errore  massimo

tollerato, e

-  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di

misurazione, e

- consentire di recuperare tutti i  dati  di  misurazione

presenti immediatamente prima del disturbo.

7.1.3. Il valore di variazione critico e' il  minore  dei

due seguenti valori:

-  il  volume  corrispondente  a  meta'  della  magnitudo

dell'errore massimo  tollerato  nella  zona  superiore  del

volume misurato;

- il volume corrispondente all'errore massimo sul  volume

corrispondente alla portata permanente Q3 per un minuto.

7.2. Durabilita'

Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga

conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono

essere soddisfatti i seguenti criteri:

7.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo

la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della

misurazione iniziale, non deve superare:

- il 3% del volume misurato tra Q1 incluso e Q2 escluso,

- l'1,5% del volume misurato tra Q2 incluso e Q4 incluso.

7.2.2. L'errore di indicazione del volume  misurato  dopo

la prova di durabilita' non deve superare:

- =  6%  del  volume  misurato  tra  Q1  (incluso)  e  Q2

(escluso),

- ± 2,5% del  volume  misurato  tra  Q2  (incluso)  e  Q4

(incluso) per i contatori dell'acqua destinati  a  misurare

acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C,

- ± 3,5% del  volume  misurato  tra  Q2  (incluso)  e  Q4

(incluso) per i contatori dell'acqua destinati  a  misurare

acqua con una temperatura variante da 30 C a 90 C.

Idoneita'

8.1. Il contatore deve poter essere installato in modo da

funzionare in qualsiasi posizione, salvo che su di esso non

sia apposta chiaramente diversa segnalazione.

8.2. Il fabbricante deve specificare se il  contatore  e'

progettato per misurare il flusso inverso. In tal caso,  il

volume del flusso inverso deve essere sottratto dal  volume

accumulato,  oppure  registrato  separatamente.  Al  flusso

normale e al flusso inverso si applica il  medesimo  errore

massimo tollerato.

I  contatori  dell'acqua  che  non  sono  progettati  per

misurare  il  flusso  inverso  devono  impedire  un  flusso

inverso o sopportare un flusso  inverso  accidentale  senza

subire  deterioramenti  o  alterazioni   delle   rispettive

proprieta' metrologiche.

Unita' di misura

9. Il volume misurato e' indicato in metri cubi.

Messa in servizio

10. Lo Stato membro assicura che i requisiti  di  cui  ai

punti 1, 2 e 3 siano determinati dal distributore  o  dalla

persona  legalmente  designata  per   l'installazione   del

contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla  misura

accurata del consumo previsto o prevedibile.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Le procedure di  valutazione  della  conformita'  di  cui

all'articolo 7 tra cui il fabbricante puo'  scegliere  sono

le seguenti:

B + F o B + D o H1.".

Il testo dell'allegato MI-002 del decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegati Specifici - Allegato IV

(Art 1, comma1)

CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME

Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione  del

volume  descritti  qui  di  seguito,  destinati  ad  essere

impiegati ad uso residenziale, commerciale e  di  industria

leggera, si applicano i requisiti pertinenti  dell'allegato

I,  i  requisiti  specifici  del  presente  allegato  e  le

procedure  di  accertamento  di  conformita'  elencate  nel

presente allegato.

DEFINIZIONI

Contatore  del   gas   Strumento   inteso   a   misurare,

memorizzare e visualizzare la quantita' di gas combustibile

(volume o massa) che vi passa attraverso.

Dispositivo di conversione Dispositivo installato  su  un

contatore  del  gas,  che   converte   automaticamente   la

quantita'  misurata  in  condizioni  di  conteggio  in  una

quantita' in condizioni di base.

Portata  minima  (Qmin)  La  portata  minima  in  cui  il

contatore del gas fornisce  indicazioni  che  soddisfano  i

requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata massima (Qmax)  La  portata  massima  in  cui  il

contatore del gas fornisce  indicazioni  che  soddisfano  i

requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata di transizione (Qt) La portata di transizione  e'

il valore della portata che si situa tra la portata massima

e la portata minima, e in cui il campo di portata e' diviso

in due zone, la «zona superiore» e la «zona  inferiore».  A

ciascuna  zona  corrisponde  un  errore  massimo  tollerato

caratteristico.

Portata di sovraccarico (Qr) La portata  di  sovraccarico

e' la portata piu'  elevata  in  presenza  della  quale  il

contatore puo' funzionare per un  breve  periodo  di  tempo

senza deteriorarsi.

Condizioni di base Le condizioni  specifiche  in  cui  si

converte la quantita' di fluido misurata.

PARTE I - REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il  fabbricante  deve  specificare   le   condizioni   di

funzionamento nominali dello strumento, tenendo  conto  dei

seguenti elementi:

1.1. Il campo di portata del gas deve  almeno  soddisfare

le seguenti condizioni:

Classe      Qmax/Qmin       Qmax/Qt      Qr/Qmax

1,5           150            ≥ 10         1,2

20            ≥ 5          1,2

1.2.  L'intervallo  di  temperatura  del  gas,   con   un

intervallo minimo di 40 °C.

1.3. Le condizioni relative al gas combustibile

Lo strumento deve essere progettato per la gamma di gas e

per l'intervallo di pressioni di erogazione  nel  paese  di

destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare:

- la famiglia o gruppo cui appartiene il gas;

- la pressione massima di funzionamento.

1.4. Un intervallo termico minimo di  50  °C  per  quanto

concerne l'ambiente climatico.

1.5. Il valore nominale della tensione  di  alimentazione

in corrente alternativa e/o i limiti dell'alimentazione  in

corrente continua.

2. Errore massimo tollerato

2.1. Contatore del gas indicante il volume in  condizioni

di conteggio o massa.

TABELLA 1

Classe                       1,5      1,0

Qmin = Q < Qt             3%       2%

Qt = Q = Qmax                1,5%     1%

Il  contatore  non  deve  sfruttare  gli  errori  massimi

tollerati o favorire sistematicamente una parte.

2.2. Per un contatore  del  gas  con  un  dispositivo  di

conversione di temperatura che indica unicamente il  volume

convertito, l'errore massimo  tollerato  del  contatore  e'

aumentato dello 0,5% in un  intervallo  di  30  °C  che  si

estende  in  forma  simmetrica  attorno  alla   temperatura

specificata dal fabbricante, che si situera' tra i 15 °C  e

i 25 °C. Al di fuori di questo intervallo, e' consentito un

aumento addizionale dello 0,5% per ogni divisione di 10 °C.

3. Effetto tollerato dei disturbi

3.1. Immunita' elettromagnetica

3.1.1. L'effetto di un'interferenza  elettromagnetica  in

un contatore del gas deve essere tale che:

- la variazioni della misurazione non superi il valore di

variazione critico, qual e' definito al punto 3.1.3, oppure

- l'indicazione del risultato della misurazione sia  tale

da non poter essere  interpretato  come  risultato  valido,

quale  una  variazione  momentanea  che  non  puo'   essere

interpretata, memorizzata o  trasmessa  come  un  risultato

della misurazione.

3.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,

il contatore del gas deve:

- riprendere  il  funzionamento  entro  l'errore  massimo

tollerato,

-  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di

misurazione,

- consentire di recuperare tutti i  dati  di  misurazione

presenti immediatamente prima del disturbo.

3.1.3. Il valore di variazione critico e' il  minore  dei

due seguenti valori:

- la quantita' corrispondente alla meta' della  grandezza

dell'errore massimo  tollerato  nella  zona  superiore  del

volume misurato,

-  la   quantita'   corrispondente   all'errore   massimo

tollerato sulla quantita' corrispondente ad un minuto  alla

portata massima.

3.2. Effetto dei flussi di disturbi a monte e a valle

Nel quadro delle condizioni di installazione  specificate

dal fabbricante, l'effetto  del  flusso  dei  disturbi  non

dovra' superare un terzo dell'errore massimo tollerato.

4. Durabilita'

Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga

conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono

essere soddisfatti i seguenti criteri:

4.1. Contatori della classe 1,5

4.1.1. La variazione del risultato della misurazione dopo

la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della

misurazione  iniziale  per  le   portate   nei   tempi   di

funzionamento da Qt a Qmax non deve superare di piu' del 2%

il risultato della misurazione.

4.1.2.  L'errore  di  indicazione  dopo   la   prova   di

durabilita' non deve superare il doppio dell'errore massimo

tollerabile di cui alla sezione 2.

4.2. Contatori della classe 1,0

4.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo

la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della

misurazione iniziale non deve superare un terzo dell'errore

massimo tollerabile di cui alla sezione 2.

4.2.2.  L'errore  di  indicazione  dopo   la   prova   di

durabilita' non deve superare l'errore massimo  tollerabile

di cui alla sezione 2.

5. Idoneita'

5.1. Gli strumenti alimentati tramite la  rete  elettrica

(corrente alternata o continua) debbono essere provvisti di

un dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di

altro mezzo atto  a  garantire  l'integrita'  di  tutte  le

funzioni di misura in caso di interruzione della  fonte  di

energia elettrica principale.

5.2. La fonte di energia dedicata dovra' avere una durata

utile di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90%  di

tale periodo, dovra' comparire un'avvertenza appropriata.

5.3. Il dispositivo indicatore deve disporre di un numero

di cifre sufficiente a garantire che la quantita' circolata

nel corso di 8000 ore a Qmax non faccia ritornare le  cifre

ai valori iniziali.

5.4. Il contatore deve poter essere installato in modo da

funzionare in qualsiasi posizione indicata dal  fabbricante

nelle sue istruzioni di installazione.

5.5. Il contatore deve essere munito  di  un  dispositivo

che permetta di effettuare prove in un tempo ragionevole.

5.6.  Il  contatore  deve  rispettare  l'errore   massimo

tollerato  in  ogni  direzione  di  flusso  o  solo   nella

direzione di flusso chiaramente indicata.

6. Unita'

La quantita' misurata dev'essere  visualizzata  in  metri

cubi (simbolo = m3) o in chilogrammi (simbolo kg).

PARTE  II  -  REQUISITI  SPECIFICI   -   DISPOSITIVI   DI

CONVERSIONE DEL VOLUME

Un dispositivo di conversione del volume costituisce  una

sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo  2,

lettera b).

Per  un  dispositivo  di  conversione   del   volume   si

richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti  per  i

contatori   del   gas,   se   applicabili.   Sono   inoltre

d'applicazione i seguenti requisiti:

7. Condizioni di base dei valori convertiti

Il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei

valori convertiti.

8. Errore massimo tollerato

- 0,5% a temperatura ambiente 20  °C  ±  3  °C,  umidita'

ambiente 60%  ±  15%,  valori  nominali  di  erogazione  di

energia elettrica

-  0,7%  per  dispositivi  di   conversione   termica   a

condizioni di funzionamento nominali

- 1% per altri dispositivi di conversione  in  condizioni

di funzionamento nominali.

Nota:

non si tiene conto dell'errore del contatore.

Il  dispositivo  di  conversione  del  volume  non   deve

sfruttare  gli  errori   massimi   tollerati   o   favorire

sistematicamente una parte.

9. Idoneita'

9.1.  Un  dispositivo  di  conversione  elettronico  deve

essere in grado di individuare i parametri  pertinenti  per

l'accuratezza della  misurazione  allorquando  si  trova  a

funzionare al di fuori dei campi di funzionamento  indicati

dal  fabbricante.  In  siffatti  casi,  il  dispositivo  di

conversione   deve   interrompere   l'integrazione    della

quantita' convertita  e  puo'  calcolare  separatamente  il

totale della quantita' convertita per il tempo in cui si e'

trovato al di fuori delle condizioni di funzionamento.

9.2.  Un  dispositivo  di  conversione  elettronico  deve

essere in grado di indicare tutti i dati pertinenti per  la

misurazione senza attrezzatura supplementare.

PARTE  III  -  MESSA  IN  SERVIZIO  E   ACCERTAMENTO   DI

CONFORMITA'

Messa in servizio

10. a) Qualora  uno  Stato  membro  prescriva  la  misura

dell'uso residenziale, esso consente che  tale  misura  sia

effettuata per mezzo di qualsiasi  contatore  della  classe

1,5 e da contatori della  classe  1,0  aventi  un  rapporto

Qmax/Qmin pari o superiore a 150.

b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso

commerciale e/o industriale leggero, esso  consente  che

tale  misura  sia  effettuata  per  mezzo  di  qualsiasi

contatore della Classe 1,5.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui  sopra  ai  punti

1.2 e 1.3, gli Stati membri assicurano che le proprieta'

siano  determinate  dal  distributore  o  dalla  persona

legalmente designata per l'installazione del  contatore,

di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata

del consumo previsto o prevedibile.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui

all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere

sono le seguenti:

B + F, B + D o H1.".

Il testo dell'allegato MI-003 del decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegati Specifici - Allegato V

(Art.1, comma1)

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA

Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso

residenziale,  commerciale,  e   industriale   leggero   si

applicano  i  requisiti  pertinenti  dell'allegato   I,   i

requisiti specifici del presente allegato e le procedure di

accertamento di conformita' elencate nel presente allegato.

Nota:

I contatori di energia elettrica possono essere usati  in

combinazione con trasformatori  esterni,  a  seconda  della

tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato

contempla  soltanto  i  contatori   elettrici   e   non   i

trasformatori.

DEFINIZIONI

Un  contatore  di  energia   elettrica   attiva   e'   un

dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata

in un circuito

I = intensita' della corrente elettrica che  circola  nel

contatore;

In = corrente di riferimento specificata per cui e' stato

progettato il trasformatore in funzione;

Ist = valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del

quale il contatore  registra  energia  elettrica  attiva  a

fattore di potenza unitario (contatori  polifase  a  carico

equilibrato);

Imin = valore di I al di  sopra  del  quale  l'errore  si

mantiene entro  i  limiti  massimi  tollerabili  (contatori

polifase a carico equilibrato);

Itr = valore di I al  di  sopra  del  quale  l'errore  si

mantiene entro i limiti minori  tollerabili  corrispondenti

all'indice della classe del contatore;

Imax = valore massimo di I per cui l'errore rimane  entro

i limiti massimi tollerabili;

U = tensione dell'energia elettrica fornita al contatore;

Un  =  tensione  dell'energia  elettrica  di  riferimento

specificata;

f  =  frequenza  della  tensione  elettrica  fornita   al

contatore;

fn = frequenza di riferimento specificata;

PF= fattore di potenza = cos? = coseno dello sfasamento ?

tra I e U.

REQUISITI SPECIFICI

1. Accuratezza

Il  fabbricante  specifica   l'indice   di   classe   dei

contatori. Gli indici di classe sono cosi' definiti:

classe A, classe B e classe C.

2. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante specifica le condizioni  di  funzionamento

nominali del contatore; in particolare:

I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili

al contatore. Per i valori  prescelti,  il  contatore  deve

soddisfare le condizioni della tabella 1.

TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico

[1] Per i contatori elettromeccanici della  classe  B  si

applica I min 0,4.I tr.

La tensione elettrica, la frequenza e gli  intervalli  di

fattore di potenza entro i quali il  contatore  soddisfa  i

requisiti in materia di errore  massimo  tollerato  di  cui

alla tabella 2 del presente allegato. Questi tengono  conto

delle  caratteristiche  tipiche  della  corrente  elettrica

erogata dai sistemi pubblici  di  distribuzione,  cioe'  la

tensione e la frequenza.

I valori di tensione  elettrica  e  di  frequenza  devono

essere pari almeno a:

0,9 Un ≤ U ≤1,1 Un

0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn

L'intervallo del fattore di potenza deve essere almeno da

cos? = 0,5 induttivo a cos? = 0,8 capacitivo.

3. Errori massimi tollerati

Gli  effetti  dei  vari  misurandi  e   delle   grandezze

d'influenza (a, b,  c  ...)  sono  valutati  separatamente,

mentre tutti gli altri misurandi  e  grandezze  d'influenza

devono essere  mantenuti  relativamente  costanti  ai  loro

valori di riferimento. L'errore  di  misurazione,  che  non

deve superare il limite massimo  tollerabile  di  cui  alla

tabella 2, e' calcolato come segue:

Errore di misurazione = v a2+b2+c2

Allorche' il contatore  funziona  a  corrente  di  carico

variabile gli errori in percentuale non devono  superare  i

limiti indicati nella tabella 2.

TABELLA 2

Errori massimi tollerati in percentuale a  condizioni  di

funzionamento  nominali,  livelli  di  corrente  di  carico

definito e temperatura di funzionamento

Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento

Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento

Parte di provvedimento in formato grafico

Se un contatore  funziona  a  intervalli  di  temperatura

diversi, si applica l'errore massimo tollerato relativo.

Il  contatore  non  deve  sfruttare  gli  errori  massimi

tollerati o favorire sistematicamente una parte.

4. Effetto tollerato dei disturbi

4.1. Generalita'

Poiche' i contatori elettrici sono direttamente collegati

al cavo principale di  erogazione  che  e'  anche  uno  dei

misurando,  per  i  contatori  elettrici  si  utilizza   un

ambiente elettromagnetico speciale.

Il   contatore   deve   essere   uniforme    all'ambiente

elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari di cui  ai

punti 4.2 e 4.3 piu' avanti.

L'ambiente  elettromagnetico  e  gli  effetti   tollerati

rispecchiano una situazione in cui si  registrano  disturbi

di lunga durata che non influenzano l'accuratezza  oltre  i

valori  critici  di  variazione,  e  in  cui   i   disturbi

passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo  o

una perdita di funzionalita' o di rendimento ma da  cui  il

contatore si  riprendera',  non  influenzano  l'accuratezza

oltre i valori critici di variazione.

Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le

reti aeree di fornitura dell'elettricita', si provvede alla

protezione   delle   caratteristiche    metrologiche    del

contatore.

4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata

TABELLA 3

Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata

Disturbo Valori critici di variazione in % per  contatori

delle classi:

A B C

Sequenza di fase invertita 1.5 1.5 0.3

Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase) 4  2

1

Contenuti armonici nei circuiti elettrici [*] 1 0.8 0.5

Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico  [*]

6 3 1.5

Raffiche (burst) 6 4 2

Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta frequenza

(radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti  da  campi  di

radiofrequenze e immunita' da onde oscillanti 3 2 1

[*]   Nel   caso    di    contatori    di    elettricita'

elettromeccanici non vengono definiti valori di  variazioni

critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici e per

la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico

4.3.  Effetti  tollerati  di  fenomeni   elettromagnetici

passeggeri

4.3.1. Gli effetti di un disturbo elettromagnetico su  un

contatore di energia elettrica  dovranno  essere  tali  che

durante o subito dopo il disturbo:

- ogni  uscita  destinata  a  testare  l'accuratezza  del

contatore non produca segnali o  impulsi  corrispondenti  a

un'energia oltre il valore di variazione critico

e in un lasso di tempo ragionevole

- recuperare la capacita' di funzionamento entro i limiti

dell'errore massimo tollerato, e

-  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di

misurazione, e

- consentire il recupero di tutti i dati  di  misurazione

presenti immediatamente prima del verificarsi del disturbo,

e

- non  indichi  nell'energia  registrata  una  variazione

superiore ai valori critici.

Il valore critico di variazione in kWh e'  pari  a  m  Un

Imax 10-6

(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in

volt e Imax in ampere.

4.3.2.  Per  la  sovracorrente  il  valore   critico   di

variazione e' 1,5%.

5. Idoneita'

5.1. Al di sotto del voltaggio di funzionamento nominale,

l'errore positivo del contatore non supera + 10%.

5.2. Il visualizzatore dell'energia totale ha  un  numero

di cifre sufficienti  a  garantire  che  l'indicazione  non

ritorni  al  valore  iniziale  quando  il  contatore  abbia

funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = Imax, U = Un  e

PF =  1),  ne'  il  visualizzatore  possa  essere  azzerato

durante l'uso.

5.3. Nel  caso  di  mancanza  di  energia  elettrica  nel

circuito,  le  quantita'  di  energia  elettrica   misurate

debbono restare disponibili alla  lettura  per  un  periodo

pari ad almeno 4 mesi.

5.4. Funzionamento senza carico

Quando la tensione e' applicata senza  che  nel  circuito

elettrico circoli la corrente (il circuito elettrico e'  un

circuito  aperto)  il  contatore  non  registra  energia  a

tensioni fra 0,8 Un e 1,1 Un.

5.5. Avvio

Il contatore inizia e continua a registrare a Un, PF =  1

(contatore  polifase  a  carichi  equilibrati)  e  ad   una

corrente pari a Ist.

6. Unita'

L'energia elettrica misurata deve essere visualizzata  in

chilowattora o in megawattora.

7. Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso

residenziale,  esso  consente  che   tale   misura   sia

effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe

A. Per scopi specifici lo Stato membro e' autorizzato  a

prescrivere qualsiasi contatore della classe B.

b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso

commerciale e/o industriale leggero, esso  consente  che

tale  misura  sia  effettuata  per  mezzo  di  qualsiasi

contatore della classe B e/o della classe C.  Per  scopi

specifici lo Stato membro e' autorizzato  a  prescrivere

qualsiasi contatore della classe C.

c) Lo Stato membro assicura che  l'intervallo  di  corrente

sia  determinato  dal  distributore  o   dalla   persona

legalmente designata per l'installazione del  contatore,

di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata

del consumo previsto o prevedibile.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui

all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere

sono le seguenti:

B + F, B + D o H1.".

Il testo dell'allegato MI-004 del decreto  legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegati Specifici - Allegato VI

(Art.1, comma1)

CONTATORI DI ENERGIA TERMICA

I  requisiti  pertinenti  dell'allegato  I,  i  requisiti

specifici e le procedure  di  accertamento  di  conformita'

elencati in questo allegato si applicano  ai  contatori  di

calore  di   seguito   descritti   e   destinati   ad   uso

residenziale, commerciale e per l'industria leggera.

DEFINIZIONI

Un  contatore  di  energia  termica  e'   uno   strumento

destinato a misurare l'energia termica che, in un  circuito

di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido

denominato liquido di trasmissione di energia termica.

Un contatore e' o  uno  strumento  completo,  oppure  uno

strumento composto dalle sottounita' «sensore  di  flusso»,

«coppia  di  sensori  di  temperatura»   e   «calcolatore»,

conformemente alle definizioni dell'articolo 2, lettera b),

o ad una combinazione delle medesime.

? = la temperatura del liquido di trasmissione di energia

termica;

?in = valore di ? all'ingresso del  circuito  di  scambio

termico;

?out = valore di ? all'uscita  del  circuito  di  scambio

termico;

?? = la differenza di temperatura ?in - ?out; con ?? = 0

?max = il limite superiore di  ?  ai  fini  del  corretto

funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo

tollerato;

?min = il limite inferiore di  ?  ai  fini  del  corretto

funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo

tollerato;

??max = limite superiore  di  ??  ai  fini  del  corretto

funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo

tollerato;

??min = limite inferiore  di  ??  ai  fini  del  corretto

funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo

tollerato;

q = portata del liquido di trasmissione di calore;

qs = valore massimo di q consentito per brevi periodi  ai

fini del corretto funzionamento del contatore;

qp = valore massimo di q consentito in permanenza ai fini

del corretto funzionamento del contatore;

qi = valore minimo di q consentito ai fini  del  corretto

funzionamento del contatore;

P = potenza termica dello scambio termico;

Ps =  limite  superiore  di  P  consentito  ai  fini  del

corretto funzionamento del contatore.

REQUISITI SPECIFICI

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare i valori  nominali  delle

condizioni di funzionamento, vale a dire:

1.1. Per la temperatura del liquido: ?max, ?min,

- per le differenze di temperatura: ??max, ??min,

soggetti  alle  seguenti  restrizioni:  ??max/??min  =10;

??min = 3 K o 5 K o 10 K.

1.2. Per la pressione del liquido: la  massima  pressione

interna positiva che il contatore di calore puo'  tollerare

in regime permanente al limite superiore dell'intervallo di

temperature.

1.3. Per le portate del  liquido:  qs,  qp,  qi,  dove  i

valori di qp e qi sono soggetti alla seguente  restrizione:

qp/qi = 10;

1.4. Per la potenza termica: Ps.

2. Classi di accuratezza

Per i contatori di  energia  termica  si  definiscono  le

seguenti classi di accuratezza: classe 2, classe 3.

3. Errori massimi tollerati  applicabili  agli  strumenti

completi

Gli errori massimi tollerati relativi applicabili  ad  un

contatore  di  energia  termica   completo,   espressi   in

percentuale  del  valore  reale  per  ciascuna  classe   di

accuratezza, sono i seguenti:

- per la classe 1: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec

corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3;

- per la classe 2: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec

corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3;

- per la classe 3: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec

corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3.

Il contatore termico  completo  non  deve  sfruttare  gli

errori massimi tollerati o  favorire  sistematicamente  una

parte.

4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici

4.1. Lo strumento non deve essere  influenzato  da  campi

magnetici statici e da campi elettromagnetici  a  frequenza

di rete.

4.2.  L'influenza  di  un'interferenza   elettromagnetica

dev'essere tale  che  la  variazione  del  risultato  della

misurazione non  sia  superiore  al  valore  di  variazione

critico definito al  requisito  4.3,  oppure  il  risultato

della misurazione sia indicato in modo tale  da  non  poter

essere interpretato come valido.

4.3. Il valore di variazione critico per un contatore  di

energia  termica  completo  e'  pari  al  valore   assoluto

dell'errore massimo tollerato applicabile a un contatore di

energia termica (vedi punto 3).

5. Durabilita'

Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga

conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono

essere soddisfatti i seguenti criteri:

5.1. Sensori di flusso: la variazione del risultato della

misurazione  dopo  la  prova  di  durabilita'  rispetto  al

risultato della misurazione iniziale non deve  superare  il

valore di variazione critico.

5.2. Sensori di temperatura: la variazione del  risultato

della misurazione dopo la prova di durabilita' rispetto  al

risultato della misurazione iniziale non deve superare  0,1

°C.

6. Indicazioni su un contatore di energia termica

- Classe di accuratezza

- Limiti di portata

- Limiti di temperatura

- Limiti di differenza di temperatura

- Posizione del sensore di flusso - portata o ritorno

- Indicazione della direzione del flusso.

7. Sottounita'

Le  disposizioni  per  le  sottounita'   possono   essere

applicate a sottounita' prodotte dallo stesso fabbricante o

da diversi fabbricanti. Qualora  un  contatore  di  energia

termica  sia  costituito   da   sottounita'   i   requisiti

essenziali per il contatore di energia termica si applicano

ugualmente,  nei  casi  pertinenti,  alle  sottounita'.  Si

applicano inoltre i requisiti seguenti:

7.1. L'errore massimo tollerato del  sensore  di  flusso,

espresso in % per le classi di accuratezza:

- Classe 1: Ef = (1 - 0,01 qp/q), ma non superiore a 5%,

- Classe 2: Ef = (2 - 0,02 qp/q), ma non superiore a 5%,

- Classe 3: Ef = (3 - 0,05 qp/q), ma non superiore a 5%,

dove l'errore Ef si riferisce  al  valore  indicato  come

valore reale della relazione tra il segnale di  uscita  del

sensore di flusso e la massa o volume.

7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia di  sensori

di temperatura, espresso in %:

- Et = (0,5 +3 ??min/??),

dove l'errore Et si riferisce  al  valore  indicato  come

valore reale della relazione tra segnale  di  uscita  della

coppia  di  sensori  di  temperatura  e  differenza   delle

temperature.

7.3.  L'errore  massimo   tollerato   relativo   per   il

calcolatore, espresso in %:

- Ec = (0,5 + ??min/??),

dove l'errore Ec si riferisce  al  valore  indicato  come

valore reale del calore.

7.4. Il valore di variazione critico per  la  sottounita'

di un contatore di energia termica e'  pari  al  rispettivo

valore assoluto dell'errore massimo  tollerato  applicabile

alla sottounita' (vedi punti 6.1, 6.2 o 6.3).

7.5.

Indicazioni sulle sottounita'

Sensore di flusso: Classe di accuratezza

Limiti di portata

Limiti di temperatura

Fattore nominale del contatore (ad es.: litri/impulso)  o

segnale d'uscita corrispondente

Indicazione della direzione del flusso

Coppia di sensori di Identificazione del tipo  (per  es.:

Pt 100)

temperatura: Limite di temperatura

Limite di differenza di temperatura

Calcolatore: Tipo di sensori di temperatura

- Limiti di temperatura

- Limiti di differenza di temperatura

-   Fattore   di   misura   nominale    richiesto    (es.

litri/impulso)  o   segnale   di   entrata   corrispondente

proveniente dal sensore di flusso

- Posizione del sensore di flusso - flusso o ritorno

MESSA IN SERVIZIO

8. a)  Qualora  uno  Stato  membro  prescriva  la  misura

dell'uso residenziale, esso consente che  tale  misura  sia

effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3.

b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso

commerciale   e/o   industriale   leggero,   esso   puo'

prescrivere qualsiasi contatore della classe 2.

c) Circa i requisiti di cui ai punti  da  1.1  a  1.4,  gli

Stati membri assicurano  che  le  caratteristiche  siano

determinate dal distributore o dalla persona  legalmente

designata per l'installazione del contatore, di modo che

il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo

previsto o prevedibile.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui

all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere

sono le seguenti:

B + F, B + D o H1.".